## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
10 | 84.1156 | 47.9393
10.2 | 61.6689 | 49.7161
10.4 | 75.2036 | 51.3829
10.7 | 73.1816 | 49.8648
10.9 | 84.5901 | 49.959
11.2 | 72.3855 | 47.4777
11.4 | 72.6289 | 47.898
11.7 | 79.3763 | 48.0011
12 | 72.9419 | 48.0984
12.3 | 82.4904 | 47.4319
12.5 | 79.1799 | 46.4506
12.8 | 63.0866 | 48.4745
13.1 | 72.6629 | 47.2011
13.4 | 83.3271 | 46.7568
13.8 | 70.912 | 44.8597
14.1 | 83.519 | 47.0443
14.4 | 89.2611 | 44.7755
14.7 | 75.2841 | 45.7636
15.1 | 79.8004 | 46.1713
15.4 | 83.8121 | 44.5096
15.8 | 85.3775 | 46.1102
16.2 | 87.5594 | 45.4261
16.5 | 73.2188 | 45.4643
16.9 | 67.8976 | 44.6782
17.3 | 78.1986 | 43.9684
17.7 | 81.7958 | 44.0201
18.1 | 75.9521 | 46.04
18.6 | 79.3026 | 43.9952
19 | 80.4114 | 45.5537
19.4 | 85.0809 | 44.0059
19.9 | 78.8298 | 43.8482
20.4 | 78.5906 | 43.1336
20.8 | 79.1522 | 43.2233
21.3 | 78.0474 | 43.2015
21.8 | 75.8225 | 42.7357
22.3 | 75.6713 | 43.3348
22.9 | 79.7206 | 42.4528
23.4 | 79.0055 | 41.9109
23.9 | 75.7411 | 42.2557
24.5 | 81.3052 | 41.8142
25.1 | 76.0274 | 41.7745
25.7 | 80.1589 | 40.8114
26.3 | 81.3419 | 41.1267
26.9 | 78.3752 | 40.9132
27.5 | 82.423 | 40.705
28.1 | 77.6394 | 40.3603
28.8 | 77.5035 | 40.4423
29.5 | 77.0521 | 40.6304
30.2 | 75.2036 | 40.592
30.9 | 79.9809 | 40.0822
31.6 | 76.4167 | 39.2042
32.3 | 75.0419 | 39.7483
33.1 | 76.3413 | 38.9707
33.8 | 75.8872 | 38.8998
34.6 | 77.3774 | 38.7083
35.4 | 77.6951 | 38.506
36.3 | 77.0769 | 38.4157
37.1 | 76.5021 | 38.2413
38 | 77.0463 | 37.8765
38.9 | 75.7592 | 37.8773
39.8 | 75.8036 | 37.3451
40.7 | 76.1572 | 37.4357
41.6 | 75.6411 | 36.8874
42.6 | 64.3215 | 35.998
43.6 | 72.8039 | 36.8585
44.6 | 72.3706 | 36.5028
45.7 | 72.2133 | 36.0981
46.7 | 74.7259 | 35.9568
47.8 | 73.372 | 35.3147
48.9 | 71.9789 | 35.3723
50.1 | 71.2768 | 35.1047
51.2 | 72.253 | 35.193
52.4 | 71.5569 | 34.8324
53.7 | 72.8051 | 34.832
54.9 | 71.8147 | 34.7464
56.2 | 69.2227 | 34.1875
57.5 | 72.9251 | 33.7356
58.8 | 71.0879 | 33.5442
60.2 | 70.4218 | 33.3027
61.6 | 70.4301 | 33.3225
63 | 68.8441 | 33.2215
64.5 | 69.506 | 32.8462
66 | 67.8576 | 32.6409
67.6 | 68.9519 | 32.2551
69.1 | 68.4375 | 32.0489
70.7 | 65.9627 | 31.9232
72.4 | 66.6348 | 31.606
74.1 | 66.3789 | 31.3377
75.8 | 65.3539 | 31.0397
77.6 | 66.6262 | 30.657
79.4 | 66.1319 | 30.806
81.2 | 65.4432 | 30.7379
83.1 | 65.1756 | 30.0997
85.1 | 64.455 | 29.8175
87 | 64.0866 | 29.56
89.1 | 65.4247 | 29.4765
91.2 | 62.9179 | 29.241
93.3 | 62.4224 | 28.9797
95.4 | 60.9582 | 28.5238
97.7 | 62.4479 | 28.4865
100 | 61.2214 | 28.2865
102.3 | 61.4673 | 27.9128
104.7 | 60.7972 | 27.6013
107.1 | 61.7218 | 27.2408
109.6 | 60.1918 | 27.1173
112.2 | 59.2902 | 26.92
114.8 | 60.1577 | 26.3635
117.4 | 59.3843 | 26.1853
120.2 | 57.8324 | 25.793
123 | 57.7537 | 25.6756
125.8 | 58.9132 | 25.2441
128.8 | 58.1325 | 24.9115
131.8 | 57.3265 | 24.7426
134.8 | 56.6297 | 24.4017
138 | 56.9864 | 23.9448
141.2 | 56.4819 | 23.8344
144.5 | 55.386 | 23.6514
147.9 | 55.5827 | 23.1916
151.3 | 55.6513 | 22.9857
154.8 | 54.6954 | 22.7755
158.4 | 54.8001 | 22.4861
162.1 | 54.4467 | 22.131
165.9 | 53.2577 | 21.9957
169.8 | 54.2625 | 21.467
173.7 | 54.2062 | 21.2345
177.8 | 53.6495 | 20.9511
181.9 | 52.2262 | 20.4804
186.2 | 53.2867 | 20.277
190.5 | 52.3033 | 19.9727
194.9 | 51.8865 | 19.5008
199.5 | 51.7692 | 19.3797
204.1 | 52.4191 | 18.8905
208.9 | 51.5414 | 18.6072
213.7 | 52.2696 | 18.3993
218.7 | 51.0953 | 18.0231
223.8 | 50.5391 | 17.6912
229 | 51.412 | 17.4344
234.4 | 51.2777 | 17.0728
239.8 | 51.8346 | 16.7632
245.4 | 50.7253 | 16.3929
251.1 | 51.2508 | 16.2312
257 | 50.4532 | 15.8034
263 | 50.327 | 15.4227
269.1 | 50.706 | 15.154
275.4 | 50.3725 | 14.8244
281.8 | 50.6249 | 14.4552
288.4 | 50.9074 | 14.1884
295.1 | 50.4613 | 13.8343
301.9 | 50.6291 | 13.5534
309 | 50.546 | 13.1998
316.2 | 51.0641 | 12.8372
323.5 | 50.6346 | 12.6437
331.1 | 50.8724 | 12.2929
338.8 | 51.0351 | 12.0407
346.7 | 51.1317 | 11.6126
354.8 | 51.1909 | 11.2148
363 | 51.406 | 10.9938
371.5 | 51.7154 | 10.6443
380.1 | 51.7678 | 10.3543
389 | 51.4669 | 10.0685
398.1 | 52.0922 | 9.7825
407.3 | 52.316 | 9.3871
416.8 | 52.2003 | 9.077
426.5 | 52.9112 | 8.7522
436.5 | 52.5856 | 8.4933
446.6 | 52.9934 | 8.1641
457 | 52.8472 | 7.8921
467.7 | 53.8646 | 7.5443
478.6 | 53.9109 | 7.2821
489.7 | 54.0086 | 6.9335
501.1 | 54.5649 | 6.6753
512.8 | 54.6543 | 6.3505
524.8 | 55.0587 | 6.0508
537 | 55.1536 | 5.8084
549.5 | 55.6269 | 5.512
562.3 | 55.9091 | 5.1941
575.4 | 55.9655 | 4.8819
588.8 | 56.263 | 4.6491
602.5 | 57.0086 | 4.3062
616.5 | 56.7916 | 4.0569
630.9 | 57.2554 | 3.7237
645.6 | 57.6926 | 3.4988
660.6 | 57.9538 | 3.2253
676 | 58.3745 | 2.9502
691.8 | 58.723 | 2.7198
707.9 | 59.0808 | 2.4274
724.4 | 59.3102 | 2.1703
741.3 | 59.5425 | 1.8758
758.5 | 60.0012 | 1.6057
776.2 | 60.0949 | 1.3666
794.3 | 60.6201 | 1.0782
812.8 | 60.9835 | 0.82093
831.7 | 61.2509 | 0.56065
851.1 | 61.508 | 0.33074
870.9 | 61.9866 | 0.062946
891.2 | 62.1651 | -0.1665
912 | 62.6054 | -0.43323
933.2 | 63.0504 | -0.70865
954.9 | 63.1645 | -0.91335
977.2 | 63.3236 | -1.1623
1000 | 63.609 | -1.4042
1023.2 | 64.0385 | -1.6803
1047.1 | 64.3311 | -1.8985
1071.5 | 64.5737 | -2.1199
1096.4 | 64.7301 | -2.3833
1122 | 65.0639 | -2.6101
1148.1 | 65.4053 | -2.8657
1174.8 | 65.5414 | -3.058
1202.2 | 65.7293 | -3.3276
1230.2 | 65.975 | -3.525
1258.9 | 66.4388 | -3.7754
1288.2 | 66.5726 | -4.0322
1318.2 | 66.7237 | -4.2265
1348.9 | 66.9678 | -4.4343
1380.3 | 67.0416 | -4.6936
1412.5 | 67.3468 | -4.9043
1445.4 | 67.4474 | -5.1573
1479.1 | 67.5897 | -5.3453
1513.5 | 67.8734 | -5.5502
1548.8 | 67.962 | -5.7908
1584.8 | 68.2484 | -6.0097
1621.8 | 68.2863 | -6.201
1659.5 | 68.3095 | -6.4342
1698.2 | 68.4272 | -6.6404
1737.8 | 68.5418 | -6.8741
1778.2 | 68.6913 | -7.0691
1819.7 | 68.6145 | -7.297
1862 | 68.9392 | -7.4936
1905.4 | 68.7957 | -7.7275
1949.8 | 68.9367 | -7.9278
1995.2 | 69.0074 | -8.144
2041.7 | 69.1002 | -8.3358
2089.2 | 69.2011 | -8.5688
2137.9 | 69.1995 | -8.7513
2187.7 | 69.1078 | -8.9533
2238.7 | 69.1046 | -9.1721
2290.8 | 68.9667 | -9.3711
2344.2 | 68.8563 | -9.5688
2398.8 | 69.1051 | -9.7959
2454.7 | 69.0684 | -9.9885
2511.8 | 68.9735 | -10.1912
2570.3 | 69.1452 | -10.4059
2630.2 | 69.0364 | -10.5744
2691.5 | 69.3466 | -10.8411
2754.2 | 69.1897 | -10.9336
2818.3 | 68.5027 | -11.1938
2884 | 68.4526 | -11.4113
2951.2 | 68.6973 | -11.6124
3019.9 | 68.2669 | -11.798
3090.2 | 68.2024 | -11.9853
3162.2 | 67.9315 | -12.1916
3235.9 | 67.9694 | -12.4029
3311.3 | 67.6099 | -12.5801
3388.4 | 67.5054 | -12.7563
3467.3 | 67.3424 | -12.9738
3548.1 | 67.0235 | -13.16
3630.7 | 66.7687 | -13.3395
3715.3 | 66.598 | -13.5635
3801.8 | 66.1657 | -13.7257
3890.4 | 66.1728 | -13.9404
3981 | 65.9808 | -14.1342
4073.8 | 65.5498 | -14.3109
4168.6 | 65.3653 | -14.4906
4265.7 | 65.246 | -14.6849
4365.1 | 64.8809 | -14.8492
4466.8 | 64.5416 | -15.0603
4570.8 | 64.1396 | -15.2367
4677.3 | 63.6371 | -15.4241
4786.3 | 63.6592 | -15.6261
4897.7 | 62.9904 | -15.7869
5011.8 | 62.568 | -15.9339
5128.6 | 62.3482 | -16.1545
5248 | 62.0794 | -16.3345
5370.3 | 61.6127 | -16.5099
5495.4 | 61.0078 | -16.6612
5623.4 | 60.754 | -16.8441
5754.3 | 60.5337 | -17.0295
5888.4 | 60.0646 | -17.2199
6025.5 | 59.4362 | -17.3376
6165.9 | 59.1224 | -17.5302
6309.5 | 59.1025 | -17.7372
6456.5 | 58.3369 | -17.8396
6606.9 | 58.0262 | -18.0302
6760.8 | 57.6171 | -18.1812
6918.3 | 57.0818 | -18.3568
7079.4 | 56.5165 | -18.4992
7244.3 | 56.1834 | -18.6343
7413.1 | 55.7798 | -18.7969
7585.7 | 55.2128 | -18.9567
7762.4 | 54.5106 | -19.1114
7943.2 | 54.0156 | -19.2977
8128.3 | 53.7035 | -19.3637
8317.6 | 52.979 | -19.5706
8511.3 | 52.4964 | -19.7137
8709.6 | 51.8111 | -19.8495
8912.5 | 51.2049 | -19.9568
9120.1 | 50.3216 | -20.0985
9332.5 | 49.7969 | -20.2715
9549.9 | 49.5859 | -20.3273
9772.3 | 48.9467 | -20.5146
10000 | 48.0073 | -20.6185
10232.9 | 47.4673 | -20.756
10471.2 | 46.7987 | -20.9032
10715.1 | 46.0185 | -20.9932
10964.7 | 45.3237 | -21.1291
11220.1 | 44.8311 | -21.2464
11481.5 | 43.9345 | -21.3229
11748.9 | 43.3092 | -21.4305
12022.6 | 42.4521 | -21.5368
12302.6 | 41.8709 | -21.67
12589.2 | 40.9292 | -21.8145
12882.4 | 40.2016 | -21.8932
13182.5 | 39.817 | -22.0412
13489.6 | 38.5497 | -22.1497
13803.8 | 38.0401 | -22.3391
14125.3 | 37.1291 | -22.4697
14454.3 | 36.3942 | -22.5639
14791 | 36.1183 | -22.6779
15135.6 | 35.7004 | -22.8006
15488.1 | 34.8581 | -22.8908
15848.9 | 34.2648 | -23.0096
16218.1 | 33.5759 | -23.0842
16595.8 | 33.2316 | -23.1993
16982.4 | 32.2761 | -23.2035
17378 | 31.6474 | -23.316
17782.7 | 30.4955 | -23.3966
18197 | 29.6313 | -23.4406
18620.8 | 28.67 | -23.4837
19054.6 | 27.8184 | -23.6071
19498.4 | 26.9959 | -23.7207
19952.6 | 25.7923 | -23.8187
20417.3 | 24.9708 | -23.8915
20892.9 | 24.3102 | -23.9568
21379.6 | 23.355 | -23.9644
21877.6 | 22.1462 | -23.9973
22387.2 | 21.4877 | -24.0738
22908.6 | 20.5235 | -24.0802
23442.2 | 20.3876 | -24.1163
23988.3 | 19.5982 | -24.1077
24547 | 18.3919 | -24.1475
25118.8 | 16.9888 | -24.1108
25703.9 | 10.2595 | -24.1698
26302.6 | 5.294 | -24.3829
26915.3 | 1.4532 | -24.6607
27542.2 | -1.5757 | -24.7934
28183.8 | -5.4324 | -25.0049
28840.3 | -7.9165 | -25.2599
29512 | -12.7201 | -25.5628
30199.5 | -9.2883 | -25.5963
30902.9 | -15.4079 | -26.1493
31622.7 | 0.50754 | -24.8777
32359.3 | -23.5046 | -26.2507
33113.1 | -22.9969 | -26.8271
33884.4 | -25.9581 | -26.7153
34673.6 | -39.7846 | -27.005
35481.3 | -42.0246 | -27.1619
36307.8 | -48.967 | -27.407
37153.5 | -45.234 | -28.2744
38018.9 | -49.4648 | -28.5106
38904.5 | -56.0396 | -30.0144
39810.7 | -98.3335 | -38.5755
40738 | -56.023 | -30.0436
41686.9 | -56.144 | -31.1603
42657.9 | -45.0611 | -32.0692
43651.5 | -45.8163 | -33.1297
44668.3 | -39.3495 | -33.1392
45708.8 | -45.0575 | -33.9552
46773.5 | -29.9678 | -35.1966
47863 | -40.584 | -34.9821
48977.8 | -42.1711 | -35.8341
50118.7 | -42.329 | -34.6729
51286.1 | -107.363 | -39.4521
52480.7 | -40.4776 | -36.2846
53703.1 | -77.0558 | -32.8128
54954 | -34.7369 | -35.9771
56234.1 | -35.9194 | -34.661
57543.9 | -32.552 | -37.2664
58884.3 | -23.0734 | -37.5857
60255.9 | -9.9243 | -38.5279
61659.5 | -2.8901 | -36.853
63095.7 | -20.5536 | -35.2983
64565.4 | -13.8834 | -36.9851
66069.3 | 4.9746 | -37.5138
67608.2 | -9.2445 | -36.3578
69183 | -22.6276 | -36.015
70794.5 | -24.3661 | -35.7041
72443.5 | -19.3077 | -35.851
74131 | -15.8315 | -32.0058
75857.7 | -29.7662 | -35.0013
77624.7 | -34.2901 | -34.1604
79432.8 | -36.6455 | -35.9979
81283 | -26.7651 | -36.6375
83176.3 | -30.8157 | -37.6342
85113.8 | -24.0152 | -38.8179
87096.3 | -37.2463 | -48.4136
89125 | -12.2183 | -35.1796
91201 | -17.8328 | -34.3564
93325.4 | -4.7641 | -34.688
95499.2 | 8.6873 | -33.462
97723.7 | 4.8457 | -30.5669
100000 | -6.5277 | -29.3294

## Graf
START=150