## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
100 | 0.12163 | 5.3306e-05
103.2 | 0.10981 | 5.33e-05
106.6 | 0.10563 | 5.3287e-05
110.1 | 0.09645 | 5.3282e-05
113.7 | 0.093161 | 5.3277e-05
117.4 | 0.084219 | 5.3273e-05
121.3 | 0.083413 | 5.3267e-05
125.3 | 0.077955 | 5.3255e-05
129.4 | 0.070881 | 5.3255e-05
133.6 | 0.065895 | 5.3254e-05
138 | 0.062764 | 5.3244e-05
142.5 | 0.058137 | 5.3234e-05
147.2 | 0.05344 | 5.3233e-05
152 | 0.050821 | 5.3225e-05
157 | 0.046666 | 5.3227e-05
162.2 | 0.042454 | 5.3223e-05
167.5 | 0.038995 | 5.3214e-05
173 | 0.035657 | 5.3216e-05
178.6 | 0.033513 | 5.3202e-05
184.5 | 0.03113 | 5.3204e-05
190.5 | 0.029497 | 5.3206e-05
196.8 | 0.027447 | 5.3206e-05
203.2 | 0.025799 | 5.3197e-05
209.9 | 0.024581 | 5.3202e-05
216.8 | 0.021564 | 5.3196e-05
223.9 | 0.02166 | 5.3195e-05
231.2 | 0.020653 | 5.3195e-05
238.8 | 0.019252 | 5.318e-05
246.6 | 0.015484 | 5.3187e-05
254.7 | 0.017802 | 5.3181e-05
263.1 | 0.01711 | 5.318e-05
271.7 | 0.016431 | 5.3171e-05
280.6 | 0.017265 | 5.317e-05
289.8 | 0.017565 | 5.3175e-05
299.3 | 0.018376 | 5.317e-05
309.1 | 0.018874 | 5.3154e-05
319.2 | 0.016636 | 5.3166e-05
329.7 | 0.016271 | 5.316e-05
340.5 | 0.015355 | 5.3158e-05
351.7 | 0.017132 | 5.3161e-05
363.2 | 0.014622 | 5.3152e-05
375.1 | 0.016123 | 5.3163e-05
387.4 | 0.015011 | 5.3145e-05
400.1 | 0.016316 | 5.3152e-05
413.2 | 0.014545 | 5.3145e-05
426.8 | 0.014322 | 5.3146e-05
440.7 | 0.016016 | 5.3159e-05
455.2 | 0.015609 | 5.3139e-05
470.1 | 0.015854 | 5.3142e-05
485.5 | 0.016166 | 5.315e-05
501.4 | 0.015004 | 5.3137e-05
517.9 | 0.014482 | 5.3138e-05
534.8 | 0.013683 | 5.3135e-05
552.4 | 0.015537 | 5.3137e-05
570.5 | 0.016154 | 5.313e-05
589.2 | 0.015158 | 5.3124e-05
608.5 | 0.015975 | 5.3122e-05
628.4 | 0.014133 | 5.312e-05
649 | 0.015073 | 5.3116e-05
670.3 | 0.014447 | 5.3103e-05
692.3 | 0.014975 | 5.3111e-05
715 | 0.014535 | 5.3109e-05
738.4 | 0.014674 | 5.3092e-05
762.6 | 0.014447 | 5.3105e-05
787.6 | 0.013873 | 5.31e-05
813.4 | 0.014356 | 5.3096e-05
840.1 | 0.014397 | 5.3093e-05
867.6 | 0.014384 | 5.3082e-05
896 | 0.014297 | 5.3096e-05
925.4 | 0.014077 | 5.3077e-05
955.7 | 0.013742 | 5.3077e-05
987.1 | 0.014004 | 5.3066e-05
1019.4 | 0.01356 | 5.3052e-05
1052.8 | 0.013155 | 5.3065e-05
1087.3 | 0.014244 | 5.3054e-05
1123 | 0.013597 | 5.3058e-05
1159.8 | 0.013513 | 5.3059e-05
1197.8 | 0.013665 | 5.3057e-05
1237 | 0.012745 | 5.3051e-05
1277.6 | 0.012675 | 5.3048e-05
1319.5 | 0.012173 | 5.3059e-05
1362.7 | 0.012381 | 5.3043e-05
1407.4 | 0.012517 | 5.3037e-05
1453.5 | 0.012185 | 5.3028e-05
1501.1 | 0.012779 | 5.3036e-05
1550.3 | 0.011642 | 5.3029e-05
1601.1 | 0.0119 | 5.3014e-05
1653.6 | 0.012182 | 5.3028e-05
1707.8 | 0.011843 | 5.3014e-05
1763.8 | 0.011893 | 5.2999e-05
1821.6 | 0.011146 | 5.3022e-05
1881.3 | 0.01147 | 5.3003e-05
1943 | 0.011322 | 5.3005e-05
2006.6 | 0.011548 | 5.2998e-05
2072.4 | 0.010596 | 5.3003e-05
2140.3 | 0.011477 | 5.3014e-05
2210.5 | 0.010838 | 5.2985e-05
2282.9 | 0.011271 | 5.2993e-05
2357.7 | 0.011455 | 5.3035e-05
2435 | 0.01054 | 5.2977e-05
2514.8 | 0.010372 | 5.2995e-05
2597.2 | 0.011444 | 5.2983e-05
2682.4 | 0.010262 | 5.2988e-05
2770.3 | 0.010259 | 5.3018e-05
2861.1 | 0.01022 | 5.298e-05
2954.8 | 0.01042 | 5.2999e-05
3051.7 | 0.010098 | 5.2947e-05
3151.7 | 0.0099917 | 5.298e-05
3255 | 0.0098792 | 5.2991e-05
3361.7 | 0.0090105 | 5.2992e-05
3471.8 | 0.0096444 | 5.2989e-05
3585.6 | 0.0093836 | 5.2982e-05
3703.1 | 0.0096792 | 5.3014e-05
3824.5 | 0.0098114 | 5.2964e-05
3949.9 | 0.0093525 | 5.2984e-05
4079.3 | 0.0098346 | 5.2982e-05
4213 | 0.0095671 | 5.3026e-05
4351.1 | 0.0094192 | 5.3014e-05
4493.7 | 0.0091552 | 5.2993e-05
4641 | 0.0093882 | 5.2965e-05
4793.1 | 0.0090982 | 5.3041e-05
4950.2 | 0.0092257 | 5.3017e-05
5112.4 | 0.0094038 | 5.3035e-05
5279.9 | 0.0093727 | 5.3063e-05
5453 | 0.0090409 | 5.3017e-05
5631.7 | 0.0098213 | 5.3068e-05
5816.3 | 0.0094092 | 5.3073e-05
6006.9 | 0.0094633 | 5.3052e-05
6203.8 | 0.0096065 | 5.3066e-05
6407.1 | 0.0093443 | 5.3124e-05
6617.1 | 0.0091576 | 5.3117e-05
6833.9 | 0.0092838 | 5.3133e-05
7057.9 | 0.0088595 | 5.3119e-05
7289.2 | 0.0091039 | 5.319e-05
7528.1 | 0.0093137 | 5.3095e-05
7774.9 | 0.0093884 | 5.316e-05
8029.7 | 0.0094132 | 5.3131e-05
8292.8 | 0.0095501 | 5.3134e-05
8564.6 | 0.0092616 | 5.3206e-05
8845.3 | 0.0090874 | 5.3209e-05
9135.2 | 0.0093058 | 5.3191e-05
9434.6 | 0.0092126 | 5.3277e-05
9743.8 | 0.0090899 | 5.3253e-05
10063.2 | 0.0089915 | 5.3247e-05
10393 | 0.0092374 | 5.329e-05
10733.6 | 0.0093064 | 5.3373e-05
11085.4 | 0.0091787 | 5.334e-05
11448.7 | 0.0091105 | 5.342e-05
11823.9 | 0.0090675 | 5.3411e-05
12211.4 | 0.0089982 | 5.3556e-05
12611.6 | 0.0090848 | 5.3439e-05
13024.9 | 0.0091108 | 5.3587e-05
13451.8 | 0.0088139 | 5.366e-05
13892.7 | 0.0087544 | 5.3738e-05
14348 | 0.0088959 | 5.3741e-05
14818.2 | 0.0085933 | 5.3843e-05
15303.9 | 0.0089113 | 5.3847e-05
15805.5 | 0.0089407 | 5.4001e-05
16323.5 | 0.0087127 | 5.4118e-05
16858.4 | 0.008882 | 5.4055e-05
17411 | 0.0088962 | 5.4241e-05
17981.6 | 0.0086414 | 5.4196e-05
18570.9 | 0.0089772 | 5.4289e-05
19179.5 | 0.0086517 | 5.4508e-05
19808.1 | 0.0086536 | 5.4649e-05
20457.3 | 0.008453 | 5.4736e-05
21127.8 | 0.008661 | 5.5047e-05
21820.2 | 0.0086963 | 5.4936e-05
22535.3 | 0.0089318 | 5.5185e-05
23273.9 | 0.0085994 | 5.5331e-05
24036.7 | 0.0085941 | 5.5602e-05
24824.5 | 0.0084197 | 5.5695e-05
25638 | 0.0083146 | 5.6024e-05
26478.3 | 0.0087019 | 5.6226e-05
27346.1 | 0.0087437 | 5.6505e-05
28242.3 | 0.0086137 | 5.6798e-05
29167.9 | 0.0083245 | 5.6934e-05
30123.9 | 0.0088605 | 5.7071e-05
31111.1 | 0.0087853 | 5.7282e-05
32130.8 | 0.0090321 | 5.8116e-05
33183.8 | 0.0088094 | 5.8261e-05
34271.4 | 0.0088668 | 5.8699e-05
35394.6 | 0.0087402 | 5.9022e-05
36554.6 | 0.0084761 | 5.9639e-05
37752.6 | 0.0086419 | 6.0124e-05
38989.9 | 0.008726 | 6.0645e-05
40267.7 | 0.0088911 | 6.1053e-05
41587.5 | 0.0089844 | 6.1894e-05
42950.4 | 0.009058 | 6.2801e-05
44358.1 | 0.0089122 | 6.3436e-05
45811.9 | 0.0088444 | 6.4559e-05
47313.3 | 0.0088041 | 6.5381e-05
48863.9 | 0.0086161 | 6.631e-05
50465.4 | 0.0089274 | 6.7451e-05
52119.3 | 0.0093207 | 6.8219e-05
53827.5 | 0.0092292 | 6.9752e-05
55591.6 | 0.0090308 | 7.2068e-05
57413.5 | 0.0090396 | 7.375e-05
59295.2 | 0.0089408 | 7.5183e-05
61238.5 | 0.009378 | 7.7129e-05
63245.5 | 0.0095225 | 7.968e-05
65318.3 | 0.009342 | 8.2576e-05
67459 | 0.0091749 | 8.5697e-05
69669.9 | 0.0094625 | 9.0838e-05
71953.2 | 0.0094643 | 9.432e-05
74311.4 | 0.009332 | 0.00010036
76746.9 | 0.0097081 | 0.00010421
79262.1 | 0.0097932 | 0.00011325
81859.8 | 0.0098573 | 0.0001195
84542.7 | 0.0096505 | 0.00013203
87313.5 | 0.0094926 | 0.00014855
90175.1 | 0.0095342 | 0.00017145
93130.4 | 0.0097949 | 0.00020404
96182.6 | 0.0095716 | 0.00024761
99334.9 | 0.009757 | 0.0003021
102590.5 | 0.010233 | 0.00047603
105952.7 | 0.010277 | 0.0010779
109425.2 | 0.010368 | -0.009116
113011.5 | 0.0098928 | -0.00057974
116715.3 | 0.0099275 | -0.00036251
120540.5 | 0.010271 | -0.00023185
124491 | 0.010146 | -0.00016718
128571 | 0.010235 | -0.00013573
132784.8 | 0.010625 | -0.00010761
137136.6 | 0.010532 | -8.9725e-05
141631.1 | 0.010329 | -7.7657e-05
146272.9 | 0.010266 | -6.5522e-05
151066.8 | 0.011021 | -5.8078e-05
156017.8 | 0.011247 | -5.0795e-05
161131 | 0.011425 | -4.5934e-05
166411.9 | 0.010902 | -4.0465e-05
171865.8 | 0.011126 | -3.6227e-05
177498.5 | 0.011305 | -3.2596e-05
183315.8 | 0.011149 | -2.9575e-05
189323.7 | 0.011094 | -2.6526e-05
195528.5 | 0.011388 | -2.4221e-05
201936.7 | 0.011732 | -2.1998e-05
208554.9 | 0.012071 | -2.0335e-05
215390 | 0.011992 | -1.8795e-05
222449.1 | 0.011844 | -1.7119e-05
229739.6 | 0.011749 | -1.5768e-05
237269 | 0.011896 | -1.4542e-05
245045.2 | 0.011963 | -1.3391e-05
253076.2 | 0.012144 | -1.239e-05
261370.5 | 0.012288 | -1.1395e-05
269936.5 | 0.012452 | -1.0666e-05
278783.3 | 0.012584 | -9.7983e-06
287920.1 | 0.012549 | -9.1191e-06
297356.3 | 0.013083 | -8.497e-06
307101.7 | 0.013336 | -7.926e-06
317166.6 | 0.013615 | -7.3579e-06
327561.3 | 0.013579 | -6.8233e-06
338296.7 | 0.013374 | -6.3784e-06
349383.9 | 0.013546 | -5.9171e-06
360834.5 | 0.013705 | -5.5172e-06
372660.3 | 0.013833 | -5.1494e-06
384873.8 | 0.013952 | -4.8131e-06
397487.5 | 0.014294 | -4.472e-06
410514.6 | 0.014045 | -4.1898e-06
423968.7 | 0.014622 | -3.9187e-06
437863.7 | 0.014506 | -3.6531e-06
452214.1 | 0.015253 | -3.4212e-06
467034.8 | 0.015129 | -3.2001e-06
482341.2 | 0.015435 | -2.9878e-06
498149.3 | 0.015578 | -2.8004e-06
514475.5 | 0.015545 | -2.6146e-06
531336.7 | 0.016238 | -2.4445e-06
548750.6 | 0.016131 | -2.2834e-06
566735.2 | 0.016512 | -2.1404e-06
585309.1 | 0.016717 | -2.0023e-06
604491.9 | 0.017009 | -1.8773e-06
624303.3 | 0.017223 | -1.7579e-06
644764 | 0.017472 | -1.6517e-06
665895.2 | 0.017728 | -1.5443e-06
687719.1 | 0.018295 | -1.4444e-06
710258.1 | 0.018346 | -1.3541e-06
733535.9 | 0.018445 | -1.2683e-06
757576.5 | 0.018982 | -1.1875e-06
782405.1 | 0.019425 | -1.1122e-06
808047.4 | 0.020345 | -1.0437e-06
834530 | 0.020308 | -9.7804e-07
861880.6 | 0.020921 | -9.1735e-07
890127.6 | 0.021261 | -8.6151e-07
919300.3 | 0.022176 | -8.073e-07
949429.2 | 0.022581 | -7.579e-07
980545.4 | 0.023149 | -7.1037e-07
1012681.5 | 0.023286 | -6.658e-07
1045870.8 | 0.023708 | -6.259e-07
1080147.8 | 0.024494 | -5.8687e-07
1115548.2 | 0.024948 | -5.5158e-07
1152108.8 | 0.025352 | -5.1713e-07
1189867.6 | 0.025653 | -4.8581e-07
1228863.9 | 0.026317 | -4.5608e-07
1269138.2 | 0.027343 | -4.275e-07
1310732.5 | 0.027552 | -4.0151e-07
1353690 | 0.02808 | -3.7711e-07
1398055.4 | 0.028509 | -3.5395e-07
1443874.8 | 0.028788 | -3.3223e-07
1491195.8 | 0.029411 | -3.1167e-07
1540067.8 | 0.02993 | -2.9287e-07
1590541.4 | 0.030158 | -2.7485e-07
1642669.3 | 0.030762 | -2.5815e-07
1696505.5 | 0.031187 | -2.4219e-07
1752106.2 | 0.031518 | -2.2729e-07
1809529.1 | 0.031716 | -2.133e-07
1868834 | 0.032335 | -2.0023e-07
1930082.5 | 0.032994 | -1.8769e-07
1993338.4 | 0.033191 | -1.7624e-07
2058667.4 | 0.033758 | -1.6546e-07
2126137.4 | 0.034235 | -1.5523e-07
2195818.7 | 0.034827 | -1.4561e-07
2267783.7 | 0.035217 | -1.3658e-07
2342107.3 | 0.035736 | -1.282e-07
2418866.7 | 0.036221 | -1.2025e-07
2498141.8 | 0.036832 | -1.1286e-07
2580015 | 0.037076 | -1.0592e-07
2664571.5 | 0.037847 | -9.9344e-08
2751899.3 | 0.038588 | -9.32e-08
2842089.1 | 0.039231 | -8.7485e-08
2935234.7 | 0.039835 | -8.2039e-08
3031433.1 | 0.040118 | -7.6993e-08
3130784.2 | 0.041198 | -7.2201e-08
3233391.5 | 0.041772 | -6.7772e-08
3339361.5 | 0.042339 | -6.3579e-08
3448804.6 | 0.04326 | -5.9621e-08
3561834.5 | 0.043567 | -5.5938e-08
3678568.8 | 0.044544 | -5.2463e-08
3799129 | 0.044814 | -4.9219e-08
3923640.3 | 0.045515 | -4.6175e-08
4052232.3 | 0.046766 | -4.3315e-08
4185038.8 | 0.047313 | -4.0624e-08
4322197.8 | 0.048028 | -3.8107e-08
4463852 | 0.048992 | -3.575e-08
4610148.7 | 0.049732 | -3.3528e-08
4761240.2 | 0.050369 | -3.1453e-08
4917283.4 | 0.051544 | -2.9506e-08
5078440.7 | 0.052422 | -2.7669e-08
5244879.8 | 0.053275 | -2.595e-08
5416773.7 | 0.053967 | -2.434e-08
5594301.1 | 0.05517 | -2.2829e-08
5777646.8 | 0.055866 | -2.1408e-08
5967001.4 | 0.056986 | -2.0082e-08
6162561.8 | 0.057944 | -1.8837e-08
6364531.5 | 0.059128 | -1.7662e-08
6573120.4 | 0.060074 | -1.6561e-08
6788545.6 | 0.061329 | -1.5528e-08
7011031 | 0.062209 | -1.4563e-08
7240808.1 | 0.063162 | -1.3658e-08
7478115.9 | 0.064658 | -1.2803e-08
7723201 | 0.066454 | -1.2004e-08
7976318.5 | 0.06688 | -1.1257e-08
8237731.6 | 0.0683 | -1.0554e-08
8507712.2 | 0.069451 | -9.8948e-09
8786541 | 0.070857 | -9.2762e-09
9074508 | 0.072202 | -8.6957e-09
9371912.8 | 0.073551 | -8.1506e-09
9679064.6 | 0.075277 | -7.6405e-09
9996282.9 | 0.076896 | -7.161e-09
10323897.6 | 0.078468 | -6.7129e-09
10662249.5 | 0.079877 | -6.2915e-09
11011690.3 | 0.081637 | -5.8955e-09
11372583.7 | 0.083753 | -5.5246e-09
11745304.8 | 0.085637 | -5.1769e-09
12130241.3 | 0.087137 | -4.8501e-09
12527793.6 | 0.088766 | -4.5445e-09
12938375.2 | 0.091335 | -4.2576e-09
13362413 | 0.093377 | -3.9883e-09
13800348.1 | 0.09552 | -3.7356e-09
14252635.9 | 0.097565 | -3.4986e-09
14719746.8 | 0.099897 | -3.2764e-09
15202166.7 | 0.10234 | -3.0679e-09
15700397.2 | 0.10495 | -2.8723e-09
16214956.6 | 0.10758 | -2.6888e-09
16746380 | 0.11036 | -2.5163e-09
17295220 | 0.11315 | -2.3547e-09
17862047.5 | 0.11596 | -2.2029e-09
18447452.1 | 0.119 | -2.0605e-09
19052042.5 | 0.12187 | -1.9267e-09
19676447.5 | 0.12595 | -1.8011e-09
20321316.5 | 0.13014 | -1.6831e-09
20987320.3 | 0.13478 | -1.5723e-09
21675151.5 | 0.14116 | -1.4684e-09
22385525.3 | 0.14752 | -1.3708e-09
23119180.8 | 0.15504 | -1.2792e-09
23876880.8 | 0.16545 | -1.1933e-09
24659413.4 | 0.17588 | -1.1127e-09
25467592.4 | 0.18866 | -1.0371e-09
26302258.4 | 0.20106 | -9.6641e-10
27164279.5 | 0.21709 | -9.0005e-10
28054552.2 | 0.23343 | -8.3772e-10
28974002.3 | 0.25085 | -7.7916e-10
29923586.2 | 0.27072 | -7.2429e-10
30904291.4 | 0.29173 | -6.7279e-10
31917138 | 0.31504 | -6.2438e-10
32963179.2 | 0.34162 | -5.7887e-10
34043502.9 | 0.37343 | -5.3623e-10
35159232.9 | 0.40795 | -4.9602e-10
36311529.4 | 0.45076 | -4.5822e-10
37501590.8 | 0.50347 | -4.2287e-10
38730654.9 | 0.56624 | -3.8948e-10
40000000 | 0.643 | -3.5806e-10

## Graf
START=150