## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
1000 | -0.0015422 | -2.0874e-07
3497.5 | 0.00014918 | -2.0653e-09
5995 | 0.00073819 | 1.7058e-08
8492.5 | 0.00048848 | 5.9306e-09
10990 | 0.00043893 | 7.827e-09
13487.5 | 0.00010569 | 9.3645e-09
15985 | 0.0003626 | 1.0341e-08
18482.5 | 0.0007356 | 7.8073e-09
20980 | 0.00028879 | 6.8814e-09
23477.5 | 0.00068527 | 5.314e-09
25975 | 0.00031011 | 6.9619e-09
28472.5 | 0.00020431 | 7.6e-09
30970 | 0.00097248 | 6.1235e-09
33467.5 | 0.00077578 | 5.22e-09
35965 | 0.00092831 | 5.1474e-09
38462.5 | 0.00093328 | 5.754e-09
40960 | 0.0011235 | 6.3193e-09
43457.5 | 0.0011231 | 6.3205e-09
45955 | 0.00084101 | 4.7847e-09
48452.5 | 0.001133 | 5.8216e-09
50950 | 0.0014981 | 4.5493e-09
53447.5 | 0.001431 | 4.098e-09
55945 | 0.00083963 | 5.9818e-09
58442.5 | 0.0010699 | 5.3442e-09
60940 | 0.0016116 | 5.2907e-09
63437.5 | 0.0014108 | 5.2447e-09
65935 | 0.0010829 | 6.5976e-09
68432.5 | 0.00075979 | 5.5438e-09
70930 | 0.0012695 | 5.2881e-09
73427.5 | 0.0014772 | 5.3475e-09
75925 | 0.001941 | 5.8464e-09
78422.5 | 0.0015228 | 5.4935e-09
80920 | 0.001464 | 5.4731e-09
83417.5 | 0.0018023 | 5.4296e-09
85915 | 0.0011257 | 5.3644e-09
88412.5 | 0.0011901 | 5.4631e-09
90910 | 0.0014085 | 5.4313e-09
93407.5 | 0.0013315 | 5.5375e-09
95905 | 0.001107 | 5.4004e-09
98402.5 | 0.0011326 | 5.5767e-09
100900 | 0.0016037 | 5.4738e-09
103397.5 | 0.0014253 | 5.1565e-09
105895 | 0.0016964 | 5.3878e-09
108392.5 | 0.0016956 | 5.2742e-09
110890 | 0.0013241 | 5.5558e-09
113387.5 | 0.0014621 | 5.3039e-09
115885 | 0.0014144 | 5.558e-09
118382.5 | 0.0014311 | 5.4523e-09
120880 | 0.0014204 | 5.573e-09
123377.5 | 0.0015195 | 5.5676e-09
125875 | 0.0013184 | 5.562e-09
128372.5 | 0.0012255 | 5.8313e-09
130870 | 0.0016252 | 5.5082e-09
133367.5 | 0.0014177 | 5.1238e-09
135865 | 0.0014948 | 5.4232e-09
138362.5 | 0.0017769 | 5.3086e-09
140860 | 0.0014507 | 5.3457e-09
143357.5 | 0.0015092 | 5.3354e-09
145855 | 0.0016634 | 5.5391e-09
148352.5 | 0.0020493 | 5.259e-09
150850 | 0.0019312 | 5.2406e-09
153347.5 | 0.0019705 | 5.0369e-09
155845 | 0.0022114 | 5.1203e-09
158342.5 | 0.0020538 | 5.0042e-09
160840 | 0.0019611 | 5.3028e-09
163337.5 | 0.0020294 | 5.1687e-09
165835 | 0.0015594 | 5.3037e-09
168332.5 | 0.0015779 | 5.3106e-09
170830 | 0.0017727 | 5.3679e-09
173327.5 | 0.001699 | 5.4105e-09
175825 | 0.0016123 | 5.1938e-09
178322.5 | 0.0015154 | 5.3189e-09
180820 | 0.0013301 | 5.2299e-09
183317.5 | 0.0016593 | 5.3112e-09
185815 | 0.0017318 | 5.3409e-09
188312.5 | 0.0011872 | 5.4304e-09
190810 | 0.0014521 | 5.3051e-09
193307.5 | 0.0014833 | 5.3407e-09
195805 | 0.0014614 | 5.3147e-09
198302.5 | 0.0016732 | 5.3174e-09
200800 | 0.0020455 | 5.1866e-09
203297.5 | 0.0021103 | 5.1272e-09
205795 | 0.0019325 | 4.8907e-09
208292.5 | 0.0018499 | 5.0917e-09
210790 | 0.0021253 | 5.312e-09
213287.5 | 0.0021291 | 5.1648e-09
215785 | 0.0021163 | 5.0575e-09
218282.5 | 0.0017657 | 5.1869e-09
220780 | 0.0016577 | 5.1758e-09
223277.5 | 0.001792 | 5.3201e-09
225775 | 0.0017391 | 5.1762e-09
228272.5 | 0.0016758 | 5.2024e-09
230770 | 0.0016217 | 5.3012e-09
233267.5 | 0.0017875 | 5.2123e-09
235765 | 0.0015919 | 5.084e-09
238262.5 | 0.0017769 | 5.2244e-09
240760 | 0.0015676 | 5.3409e-09
243257.5 | 0.0016014 | 5.3013e-09
245755 | 0.0017852 | 5.3078e-09
248252.5 | 0.0017508 | 5.2051e-09
250750 | 0.001864 | 5.2397e-09
253247.5 | 0.0014843 | 5.1256e-09
255745 | 0.0017373 | 5.1844e-09
258242.5 | 0.0017147 | 5.3346e-09
260740 | 0.0017603 | 5.1973e-09
263237.5 | 0.0018701 | 5.3342e-09
265735 | 0.0016965 | 5.3455e-09
268232.5 | 0.0019261 | 5.0393e-09
270730 | 0.0017845 | 5.2109e-09
273227.5 | 0.0017807 | 5.3708e-09
275725 | 0.0019505 | 5.272e-09
278222.5 | 0.0016955 | 4.9486e-09
280720 | 0.0019282 | 5.1612e-09
283217.5 | 0.0019461 | 5.237e-09
285715 | 0.0019074 | 4.9901e-09
288212.5 | 0.0017481 | 5.1705e-09
290710 | 0.0019249 | 5.2142e-09
293207.5 | 0.0018599 | 5.2445e-09
295705 | 0.002167 | 4.8963e-09
298202.5 | 0.0023329 | 4.9047e-09
300700 | 0.0020307 | 5.1499e-09
303197.5 | 0.0021805 | 5.0712e-09
305695 | 0.0023051 | 4.8707e-09
308192.5 | 0.0022811 | 5.061e-09
310690 | 0.0021907 | 5.0018e-09
313187.5 | 0.0023616 | 4.9943e-09
315685 | 0.0023291 | 4.9658e-09
318182.5 | 0.0024799 | 5.0291e-09
320680 | 0.0022234 | 4.9865e-09
323177.5 | 0.0021704 | 5.1346e-09
325675 | 0.0023622 | 5.0512e-09
328172.5 | 0.0026288 | 4.9972e-09
330670 | 0.0018849 | 5.1266e-09
333167.5 | 0.0019414 | 5.0443e-09
335665 | 0.0019097 | 5.1294e-09
338162.5 | 0.0022639 | 5.1619e-09
340660 | 0.0018956 | 5.1965e-09
343157.5 | 0.0016388 | 5.1445e-09
345655 | 0.0019139 | 5.143e-09
348152.5 | 0.0020029 | 5.0909e-09
350650 | 0.0019042 | 5.2489e-09
353147.5 | 0.0021976 | 5.1379e-09
355645 | 0.0020745 | 5.0782e-09
358142.5 | 0.002124 | 5.0757e-09
360640 | 0.0021088 | 5.0347e-09
363137.5 | 0.0020178 | 5.1282e-09
365635 | 0.0017262 | 5.041e-09
368132.5 | 0.0017499 | 5.0784e-09
370630 | 0.0019052 | 5.0802e-09
373127.5 | 0.0018881 | 5.0278e-09
375625 | 0.0021143 | 5.1178e-09
378122.5 | 0.0022826 | 5.1e-09
380620 | 0.0020885 | 4.9575e-09
383117.5 | 0.0022093 | 4.9232e-09
385615 | 0.0020634 | 5.0503e-09
388112.5 | 0.0019915 | 5.1682e-09
390610 | 0.002296 | 5.0373e-09
393107.5 | 0.0021474 | 5.1369e-09
395605 | 0.0020828 | 5.0698e-09
398102.5 | 0.0020877 | 5.0745e-09
400600 | 0.0018353 | 5.1922e-09
403097.5 | 0.0021166 | 5.1131e-09
405595 | 0.0019559 | 5.0023e-09
408092.5 | 0.0020693 | 5.1465e-09
410590 | 0.0022646 | 5.1059e-09
413087.5 | 0.0020738 | 4.9977e-09
415585 | 0.0021101 | 5.0136e-09
418082.5 | 0.0022831 | 5.0324e-09
420580 | 0.0020959 | 5.0693e-09
423077.5 | 0.0022352 | 5.0655e-09
425575 | 0.002116 | 5.157e-09
428072.5 | 0.0024307 | 4.9978e-09
430570 | 0.0022649 | 5.19e-09
433067.5 | 0.0023502 | 5.0089e-09
435565 | 0.0021327 | 5.0453e-09
438062.5 | 0.0021395 | 4.9562e-09
440560 | 0.002662 | 4.9184e-09
443057.5 | 0.0024702 | 4.963e-09
445555 | 0.0026374 | 4.986e-09
448052.5 | 0.0026288 | 4.9733e-09
450550 | 0.0026455 | 4.8782e-09
453047.5 | 0.0023252 | 4.9587e-09
455545 | 0.0025084 | 4.8764e-09
458042.5 | 0.0025719 | 4.9296e-09
460540 | 0.0026301 | 4.8772e-09
463037.5 | 0.0025518 | 4.9129e-09
465535 | 0.0026153 | 4.965e-09
468032.5 | 0.0026531 | 4.9856e-09
470530 | 0.0026905 | 4.9325e-09
473027.5 | 0.0027661 | 4.9264e-09
475525 | 0.002612 | 4.9413e-09
478022.5 | 0.0027162 | 4.8865e-09
480520 | 0.0026756 | 4.9663e-09
483017.5 | 0.0027587 | 4.9106e-09
485515 | 0.0025343 | 4.9705e-09
488012.5 | 0.0026927 | 4.9342e-09
490510 | 0.0024926 | 4.9176e-09
493007.5 | 0.0028014 | 4.9196e-09
495505 | 0.002468 | 4.9436e-09
498002.5 | 0.002844 | 4.9773e-09
500500 | 0.0021449 | 5.0312e-09
502997.5 | 0.0021944 | 5.0296e-09
505495 | 0.0022532 | 4.9944e-09
507992.5 | 0.0023353 | 5.0115e-09
510490 | 0.0021773 | 5.0415e-09
512987.5 | 0.0020819 | 4.9905e-09
515485 | 0.0021336 | 5.0077e-09
517982.5 | 0.0021788 | 5.076e-09
520480 | 0.0023652 | 5.086e-09
522977.5 | 0.002579 | 5.0771e-09
525475 | 0.0022087 | 5.013e-09
527972.5 | 0.0025129 | 5.003e-09
530470 | 0.0021242 | 5.0127e-09
532967.5 | 0.0023628 | 5.0627e-09
535465 | 0.0024573 | 5.0649e-09
537962.5 | 0.0024793 | 4.9963e-09
540460 | 0.0022529 | 4.9813e-09
542957.5 | 0.0024281 | 5.0137e-09
545455 | 0.0023513 | 4.9876e-09
547952.5 | 0.0022553 | 4.94e-09
550450 | 0.0021517 | 5.0243e-09
552947.5 | 0.0024818 | 4.9883e-09
555445 | 0.002031 | 4.9898e-09
557942.5 | 0.0023899 | 4.9453e-09
560440 | 0.002447 | 4.9956e-09
562937.5 | 0.0024408 | 5.0294e-09
565435 | 0.0024552 | 4.9219e-09
567932.5 | 0.0021113 | 5.0155e-09
570430 | 0.0021556 | 4.9085e-09
572927.5 | 0.0023873 | 5.002e-09
575425 | 0.0024104 | 4.9465e-09
577922.5 | 0.0023911 | 4.9923e-09
580420 | 0.0022693 | 4.9727e-09
582917.5 | 0.0022869 | 4.972e-09
585415 | 0.0023248 | 4.9998e-09
587912.5 | 0.0023137 | 4.9214e-09
590410 | 0.0025287 | 5.0082e-09
592907.5 | 0.0023712 | 5.0421e-09
595405 | 0.002177 | 4.9589e-09
597902.5 | 0.0023518 | 4.9885e-09
600400 | 0.003008 | 4.8234e-09
602897.5 | 0.0027974 | 4.9361e-09
605395 | 0.0028583 | 4.8907e-09
607892.5 | 0.0029986 | 4.8553e-09
610390 | 0.0029141 | 4.9163e-09
612887.5 | 0.0027835 | 4.8671e-09
615385 | 0.0028366 | 4.8616e-09
617882.5 | 0.0027309 | 4.8927e-09
620380 | 0.002968 | 4.9021e-09
622877.5 | 0.0028747 | 4.8891e-09
625375 | 0.003045 | 4.8175e-09
627872.5 | 0.0029521 | 4.8875e-09
630370 | 0.0028714 | 4.8862e-09
632867.5 | 0.0028621 | 4.8503e-09
635365 | 0.0032661 | 4.8136e-09
637862.5 | 0.0027968 | 4.9181e-09
640360 | 0.0030633 | 4.8636e-09
642857.5 | 0.0026901 | 4.848e-09
645355 | 0.00309 | 4.8707e-09
647852.5 | 0.0028419 | 4.9682e-09
650350 | 0.0025326 | 4.9207e-09
652847.5 | 0.0023645 | 4.9002e-09
655345 | 0.0025472 | 4.9716e-09
657842.5 | 0.0022725 | 4.9275e-09
660340 | 0.002415 | 4.9746e-09
662837.5 | 0.0026437 | 4.9702e-09
665335 | 0.0023323 | 4.9703e-09
667832.5 | 0.0024919 | 4.9968e-09
670330 | 0.0027433 | 5.0044e-09
672827.5 | 0.0026924 | 4.8913e-09
675325 | 0.002629 | 4.9881e-09
677822.5 | 0.0025432 | 4.976e-09
680320 | 0.0026006 | 4.9086e-09
682817.5 | 0.0027237 | 4.9332e-09
685315 | 0.0025806 | 4.9462e-09
687812.5 | 0.0026458 | 4.9513e-09
690310 | 0.0025914 | 4.9535e-09
692807.5 | 0.0023571 | 4.9706e-09
695305 | 0.0024777 | 4.9594e-09
697802.5 | 0.0023048 | 4.9451e-09
700300 | 0.0025979 | 4.9736e-09
702797.5 | 0.0027317 | 4.996e-09
705295 | 0.0026239 | 4.9659e-09
707792.5 | 0.0025683 | 4.8932e-09
710290 | 0.0025891 | 4.9876e-09
712787.5 | 0.0024067 | 4.9723e-09
715285 | 0.0024514 | 4.9774e-09
717782.5 | 0.0027138 | 4.9454e-09
720280 | 0.0025243 | 4.9276e-09
722777.5 | 0.0024769 | 4.9748e-09
725275 | 0.0027806 | 4.8802e-09
727772.5 | 0.0024263 | 4.9525e-09
730270 | 0.0026078 | 4.9335e-09
732767.5 | 0.002689 | 4.8869e-09
735265 | 0.0025294 | 4.9212e-09
737762.5 | 0.0023576 | 4.9476e-09
740260 | 0.0024621 | 4.9328e-09
742757.5 | 0.0022984 | 4.9342e-09
745255 | 0.0025014 | 4.8723e-09
747752.5 | 0.002597 | 4.9649e-09
750250 | 0.0026394 | 4.9455e-09
752747.5 | 0.0026286 | 4.904e-09
755245 | 0.0025678 | 4.9049e-09
757742.5 | 0.0025113 | 4.9448e-09
760240 | 0.0027638 | 4.8868e-09
762737.5 | 0.0028373 | 4.8939e-09
765235 | 0.0026837 | 4.9164e-09
767732.5 | 0.0025801 | 4.9525e-09
770230 | 0.0026806 | 4.9601e-09
772727.5 | 0.0023019 | 4.967e-09
775225 | 0.0026537 | 4.8936e-09
777722.5 | 0.002713 | 4.9452e-09
780220 | 0.0025333 | 4.885e-09
782717.5 | 0.0024792 | 4.9585e-09
785215 | 0.0025346 | 4.8591e-09
787712.5 | 0.0025446 | 4.9248e-09
790210 | 0.0026095 | 4.9366e-09
792707.5 | 0.002871 | 4.9358e-09
795205 | 0.0026287 | 4.9501e-09
797702.5 | 0.0024954 | 4.9297e-09
800200 | 0.0027742 | 4.8844e-09
802697.5 | 0.0027356 | 4.9235e-09
805195 | 0.0025833 | 4.8884e-09
807692.5 | 0.002833 | 4.9097e-09
810190 | 0.0026241 | 4.8851e-09
812687.5 | 0.0025584 | 4.8999e-09
815185 | 0.0029236 | 4.9247e-09
817682.5 | 0.0027706 | 4.8763e-09
820180 | 0.0025436 | 4.9131e-09
822677.5 | 0.0024651 | 4.9081e-09
825175 | 0.0029344 | 4.8708e-09
827672.5 | 0.0028682 | 4.9153e-09
830170 | 0.0024648 | 4.9495e-09
832667.5 | 0.0028535 | 4.8943e-09
835165 | 0.0027679 | 4.8842e-09
837662.5 | 0.0023139 | 4.9347e-09
840160 | 0.0028298 | 4.8233e-09
842657.5 | 0.0028517 | 4.8847e-09
845155 | 0.0026493 | 4.8868e-09
847652.5 | 0.0027671 | 4.9595e-09
850150 | 0.0027611 | 4.9086e-09
852647.5 | 0.0028583 | 4.9006e-09
855145 | 0.002858 | 4.926e-09
857642.5 | 0.0025437 | 4.9345e-09
860140 | 0.0029621 | 4.9025e-09
862637.5 | 0.0027006 | 4.9277e-09
865135 | 0.0027366 | 4.8879e-09
867632.5 | 0.0026781 | 4.8803e-09
870130 | 0.002876 | 4.9197e-09
872627.5 | 0.0029377 | 4.9147e-09
875125 | 0.0027037 | 4.8799e-09
877622.5 | 0.0027123 | 4.9184e-09
880120 | 0.0026444 | 4.9101e-09
882617.5 | 0.0025382 | 4.8935e-09
885115 | 0.0027587 | 4.8911e-09
887612.5 | 0.0028253 | 4.9064e-09
890110 | 0.0027703 | 4.9072e-09
892607.5 | 0.002748 | 4.951e-09
895105 | 0.0027328 | 4.9145e-09
897602.5 | 0.0030562 | 4.9343e-09
900100 | 0.0028344 | 4.8198e-09
902597.5 | 0.0029299 | 4.8413e-09
905095 | 0.0030061 | 4.7802e-09
907592.5 | 0.0030992 | 4.8252e-09
910090 | 0.0030824 | 4.8323e-09
912587.5 | 0.003028 | 4.8099e-09
915085 | 0.0032099 | 4.8287e-09
917582.5 | 0.0031577 | 4.815e-09
920080 | 0.0032065 | 4.8127e-09
922577.5 | 0.0032871 | 4.839e-09
925075 | 0.0030197 | 4.8231e-09
927572.5 | 0.0029845 | 4.8277e-09
930070 | 0.0030907 | 4.793e-09
932567.5 | 0.0029024 | 4.804e-09
935065 | 0.0027071 | 4.7709e-09
937562.5 | 0.0029529 | 4.8277e-09
940060 | 0.0028679 | 4.7563e-09
942557.5 | 0.00319 | 4.7987e-09
945055 | 0.0031872 | 4.825e-09
947552.5 | 0.0030176 | 4.8288e-09
950050 | 0.0029055 | 4.7839e-09
952547.5 | 0.0029789 | 4.8135e-09
955045 | 0.003195 | 4.7964e-09
957542.5 | 0.0028988 | 4.7869e-09
960040 | 0.0029059 | 4.7638e-09
962537.5 | 0.0031039 | 4.7698e-09
965035 | 0.0029519 | 4.8089e-09
967532.5 | 0.0031666 | 4.7916e-09
970030 | 0.002978 | 4.8045e-09
972527.5 | 0.0031994 | 4.8116e-09
975025 | 0.0030614 | 4.8033e-09
977522.5 | 0.0032365 | 4.797e-09
980020 | 0.0028588 | 4.8245e-09
982517.5 | 0.0032303 | 4.7965e-09
985015 | 0.0030105 | 4.8088e-09
987512.5 | 0.0030406 | 4.7666e-09
990010 | 0.0030464 | 4.7564e-09
992507.5 | 0.0030656 | 4.7571e-09
995005 | 0.00333 | 4.8053e-09
997502.5 | 0.0030823 | 4.7641e-09
1000000 | 0.0028034 | 4.8974e-09

## Graf
START=150