## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
10 | -35.0226 | 38.9599
10.4 | -34.7713 | 37.0328
10.8 | -33.9064 | 35.0114
11.2 | -34.0046 | 33.1227
11.7 | -33.4709 | 31.4027
12.2 | -33.6372 | 29.8771
12.7 | -33.604 | 28.3429
13.2 | -33.74 | 27.165
13.8 | -33.8875 | 25.8374
14.3 | -34.235 | 24.8118
14.9 | -34.5267 | 23.7638
15.5 | -34.8973 | 22.7905
16.2 | -35.4372 | 21.9777
16.8 | -35.8169 | 21.1052
17.5 | -36.4852 | 20.3973
18.3 | -37.048 | 19.6624
19 | -37.8693 | 19.0223
19.8 | -38.5113 | 18.3907
20.6 | -39.3762 | 17.8405
21.5 | -40.2256 | 17.2575
22.3 | -41.1734 | 16.7967
23.3 | -42.011 | 16.2239
24.2 | -43.2963 | 15.8283
25.2 | -43.9425 | 15.3329
26.3 | -45.6784 | 14.9464
27.3 | -46.2623 | 14.5513
28.5 | -47.9881 | 14.1703
29.6 | -48.9751 | 13.7916
30.9 | -50.4804 | 13.4393
32.1 | -51.8328 | 13.1416
33.4 | -53.2384 | 12.7789
34.8 | -54.8585 | 12.4961
36.3 | -56.2606 | 12.2055
37.8 | -57.7623 | 11.9235
39.3 | -59.4039 | 11.6039
40.9 | -61.2818 | 11.3806
42.6 | -62.5155 | 11.1123
44.4 | -64.5651 | 10.8542
46.2 | -65.9111 | 10.6167
48.1 | -67.707 | 10.3885
50.1 | -68.9717 | 10.2227
52.1 | -69.9599 | 10.0907
54.3 | -70.8717 | 9.977
56.5 | -71.6987 | 9.8483
58.8 | -72.9759 | 9.7403
61.3 | -73.6213 | 9.6407
63.8 | -74.6077 | 9.5537
66.4 | -75.6498 | 9.4589
69.1 | -76.5139 | 9.3796
72 | -77.5419 | 9.3214
74.9 | -78.0817 | 9.2479
78 | -79.0056 | 9.1827
81.2 | -79.8897 | 9.1105
84.6 | -80.5796 | 9.0565
88.1 | -81.5275 | 9.0266
91.7 | -82.1911 | 8.9711
95.4 | -82.8414 | 8.9329
99.4 | -83.7733 | 8.8906
103.5 | -84.2812 | 8.8427
107.7 | -84.9361 | 8.8003
112.2 | -85.6292 | 8.7651
116.8 | -86.1659 | 8.7273
121.6 | -86.7538 | 8.6991
126.6 | -87.2489 | 8.6747
131.8 | -87.6719 | 8.6399
137.2 | -88.0991 | 8.6157
142.8 | -88.5062 | 8.5998
148.7 | -88.7977 | 8.5611
154.8 | -89.0571 | 8.5489
161.2 | -89.3402 | 8.5185
167.8 | -89.4547 | 8.5029
174.7 | -89.5708 | 8.4641
181.9 | -89.6386 | 8.4448
189.4 | -89.5073 | 8.4119
197.2 | -89.5887 | 8.3672
205.3 | -89.7522 | 8.3418
213.7 | -89.6131 | 8.3218
222.5 | -89.6963 | 8.2693
231.7 | -89.5915 | 8.2346
241.2 | -89.6531 | 8.1882
251.1 | -89.6857 | 8.1504
261.5 | -89.6971 | 8.1095
272.2 | -89.8412 | 8.0651
283.4 | -89.7906 | 8.0058
295.1 | -89.744 | 7.9281
307.2 | -89.6606 | 7.8863
319.8 | -89.8353 | 7.7627
333 | -89.6466 | 7.693
346.7 | -89.8883 | 7.6053
360.9 | -89.72 | 7.4914
375.8 | -89.8613 | 7.3673
391.2 | -89.6713 | 7.2074
407.3 | -89.9158 | 7.0152
424.1 | -89.721 | 6.815
441.5 | -89.7293 | 6.5712
459.7 | -89.7198 | 6.3713
478.6 | -89.9995 | 6.1045
498.3 | -89.6984 | 5.862
518.8 | -89.7863 | 5.617
540.1 | -89.8147 | 5.4005
562.3 | -89.7396 | 5.215
585.4 | -89.7051 | 4.995
609.5 | -89.6572 | 4.7904
634.6 | -89.7379 | 4.6062
660.6 | -89.7368 | 4.4238
687.8 | -89.7778 | 4.2426
716.1 | -89.7489 | 4.0807
745.5 | -89.6121 | 3.9366
776.2 | -89.9724 | 3.7708
808.1 | -89.7829 | 3.6169
841.3 | -89.7494 | 3.4913
875.9 | -89.7008 | 3.3441
912 | -89.8633 | 3.215
949.5 | -89.6662 | 3.089
988.5 | -89.907 | 2.9532
1029.2 | -89.5595 | 2.854
1071.5 | -89.6808 | 2.7341
1115.5 | -89.7475 | 2.624
1161.4 | -89.717 | 2.5277
1209.2 | -89.891 | 2.4245
1258.9 | -89.5579 | 2.3267
1310.6 | -89.6662 | 2.2395
1364.5 | -89.5217 | 2.1566
1420.6 | -89.8032 | 2.0637
1479.1 | -89.51 | 1.9813
1539.9 | -89.7102 | 1.9037
1603.2 | -89.3966 | 1.8385
1669.1 | -89.5671 | 1.756
1737.8 | -89.7874 | 1.6911
1809.2 | -89.7026 | 1.6209
1883.6 | -89.7516 | 1.5666
1961.1 | -89.919 | 1.4961
2041.7 | -89.6987 | 1.4344
2125.6 | -89.7082 | 1.3791
2213 | -89.6651 | 1.3253
2304 | -89.6276 | 1.2725
2398.8 | -89.6905 | 1.2207
2497.4 | -89.5092 | 1.1743
2600.1 | -89.6213 | 1.128
2707 | -89.6853 | 1.088
2818.3 | -89.6813 | 1.0418
2934.2 | -89.5848 | 1.0017
3054.9 | -89.5444 | 0.96345
3180.5 | -89.6065 | 0.92168
3311.3 | -89.49 | 0.88721
3447.4 | -89.5155 | 0.85427
3589.2 | -89.5962 | 0.81946
3736.8 | -89.53 | 0.78642
3890.4 | -89.6079 | 0.75548
4050.4 | -89.4418 | 0.72571
4216.9 | -89.522 | 0.69538
4390.3 | -89.5103 | 0.66761
4570.8 | -89.3654 | 0.64137
4758.8 | -89.433 | 0.61524
4954.5 | -89.3642 | 0.59152
5158.2 | -89.2648 | 0.57043
5370.3 | -89.3198 | 0.54632
5591.1 | -89.3194 | 0.52375
5821 | -89.2617 | 0.50339
6060.3 | -89.2728 | 0.48362
6309.5 | -89.2415 | 0.46429
6569 | -89.1814 | 0.44612
6839.1 | -89.1905 | 0.42818
7120.3 | -89.1132 | 0.41132
7413.1 | -89.072 | 0.39531
7717.9 | -89.0498 | 0.37983
8035.2 | -88.9828 | 0.36476
8365.6 | -89.017 | 0.35042
8709.6 | -89.0028 | 0.33628
9067.7 | -88.9035 | 0.32286
9440.6 | -88.8093 | 0.30966
9828.7 | -88.8437 | 0.29749
10232.9 | -88.7309 | 0.28575
10653.6 | -88.6463 | 0.2741
11091.7 | -88.7143 | 0.26326
11547.8 | -88.5998 | 0.25283
12022.6 | -88.529 | 0.24289
12516.9 | -88.5648 | 0.2328
13031.6 | -88.4589 | 0.22352
13567.5 | -88.4252 | 0.21467
14125.3 | -88.3611 | 0.20583
14706.1 | -88.2984 | 0.19758
15310.8 | -88.1585 | 0.18978
15940.4 | -88.2765 | 0.18163
16595.8 | -88.0759 | 0.17422
17278.2 | -88.0107 | 0.16718
17988.7 | -87.9849 | 0.16041
18728.3 | -87.8653 | 0.15374
19498.4 | -87.8027 | 0.14768
20300.1 | -87.706 | 0.14149
21134.8 | -87.649 | 0.13555
22003.9 | -87.5104 | 0.12992
22908.6 | -87.4353 | 0.12429
23850.6 | -87.3475 | 0.11935
24831.3 | -87.0798 | 0.11404
25852.3 | -87.3255 | 0.10923
26915.3 | -86.9589 | 0.10466
28022 | -86.8424 | 0.10016
29174.2 | -86.6424 | 0.095441
30373.8 | -85.3904 | 0.091046
31622.7 | -85.3506 | 0.086834
32923 | -85.4167 | 0.083057
34276.7 | -85.1023 | 0.079253
35686.1 | -84.7491 | 0.075854
37153.5 | -84.4311 | 0.072165
38681.2 | -84.4129 | 0.068744
40271.7 | -83.9429 | 0.065504
41927.6 | -83.8567 | 0.062054
43651.5 | -83.5924 | 0.05915
45446.4 | -83.0699 | 0.056088
47315.1 | -82.6342 | 0.053238
49260.6 | -82.1704 | 0.050332
51286.1 | -81.8186 | 0.047745
53394.9 | -81.1228 | 0.045135
55590.4 | -80.5535 | 0.042409
57876.1 | -80.0152 | 0.039895
60255.9 | -79.1621 | 0.037695
62733.5 | -78.3537 | 0.035139
65313 | -77.3083 | 0.032908
67998.6 | -76.4547 | 0.030776
70794.5 | -74.695 | 0.028714
73705.5 | -73.8277 | 0.026669
76736.1 | -72.0509 | 0.024393
79891.3 | -70.1011 | 0.022671
83176.3 | -67.971 | 0.020662
86596.4 | -64.1412 | 0.01909
90157.1 | -62.332 | 0.017043
93864.2 | -57.376 | 0.01518
97723.7 | -52.859 | 0.013775
101741.9 | -43.4814 | 0.012729
105925.3 | -40.1724 | 0.011382
110280.8 | -31.1758 | 0.010742
114815.3 | -21.1708 | 0.0098482
119536.3 | -11.5953 | 0.0096472
124451.4 | -0.031398 | 0.0098163
129568.6 | 11.0955 | 0.010143
134896.2 | 20.321 | 0.010896
140442.9 | 28.0086 | 0.011921
146217.7 | 34.7536 | 0.013108
152229.9 | 39.9346 | 0.014483
158489.3 | 44.1582 | 0.015957
165006.1 | 47.1751 | 0.017532
171790.8 | 50.1267 | 0.019158
178854.5 | 52.6008 | 0.020997
186208.7 | 54.9981 | 0.022767
193865.2 | 56.7439 | 0.024281
201836.6 | 57.8792 | 0.027061
210135.7 | 58.8228 | 0.028583
218776.1 | 60.5156 | 0.030354
227771.8 | 60.5819 | 0.032356
237137.3 | 61.1071 | 0.034522
246888 | 61.6985 | 0.036666
257039.5 | 62.0576 | 0.038884
267608.5 | 62.4001 | 0.041155
278612.1 | 62.7788 | 0.043559
290068.1 | 62.8403 | 0.046113
301995.1 | 63.1048 | 0.048392
314412.6 | 63.2906 | 0.050983
327340.6 | 63.1663 | 0.053551
340800.3 | 63.1396 | 0.05632
354813.3 | 62.9019 | 0.059551
369402.6 | 62.7803 | 0.061931
384591.7 | 62.7218 | 0.065089
400405.4 | 62.275 | 0.067926
416869.3 | 62.0156 | 0.07113
434010.2 | 61.7286 | 0.074484
451855.9 | 61.2241 | 0.077721
470435.4 | 60.8061 | 0.081127
489778.8 | 60.3279 | 0.084837
509917.5 | 59.7273 | 0.088814
530884.4 | 59.0382 | 0.093056
552713.4 | 58.5053 | 0.096818
575439.9 | 57.797 | 0.101
599100.9 | 57.0325 | 0.10539
623734.8 | 56.2306 | 0.10967
649381.6 | 55.352 | 0.11452
676082.9 | 54.4336 | 0.11954
703882.2 | 53.4567 | 0.12457
732824.5 | 52.4082 | 0.1298
762956.8 | 51.3174 | 0.13522
794328.2 | 50.1123 | 0.14075
826989.5 | 48.9066 | 0.14669
860993.7 | 47.597 | 0.1528
896396.1 | 46.2108 | 0.15909
933254.3 | 44.7095 | 0.16577
971627.9 | 43.2426 | 0.1725
1011579.4 | 41.7453 | 0.17952
1053173.6 | 40.0924 | 0.18688
1096478.1 | 38.3927 | 0.19482
1141563.3 | 36.6437 | 0.20249
1188502.2 | 34.8553 | 0.21088
1237371.1 | 32.9599 | 0.21953
1288249.5 | 30.9124 | 0.2288
1341219.9 | 28.8484 | 0.23817
1396368.3 | 26.6638 | 0.24759
1453784.3 | 24.5278 | 0.25918
1513561.2 | 22.1697 | 0.27054
1575796 | 19.1389 | 0.28045
1640589.7 | 16.7074 | 0.2963
1708047.7 | 14.0485 | 0.3101
1778279.4 | 10.9346 | 0.32436
1851398.8 | 7.8804 | 0.34012
1927524.9 | 4.4482 | 0.35602
2006781 | 0.93674 | 0.37375
2089296.1 | -2.8792 | 0.3925
2175204 | -6.8787 | 0.41537
2264644.3 | -11.1698 | 0.43526
2357762.1 | -16.0121 | 0.45915
2454708.9 | -21.1631 | 0.48601
2555641.9 | -26.7603 | 0.51292
2660725 | -32.7831 | 0.54312
2770129 | -39.3783 | 0.57301
2884031.5 | -46.4021 | 0.60331
3002617.4 | -54.6252 | 0.63519
3126079.3 | -63.3459 | 0.66512
3254617.8 | -72.6676 | 0.68691
3388441.5 | -82.7431 | 0.70692
3527767.8 | -93.2623 | 0.71676
3672823 | -104.523 | 0.71199
3823842.5 | -115.77 | 0.70374
3981071.7 | -127.134 | 0.6872
4144765.8 | -138.715 | 0.65506
4315190.7 | -150.157 | 0.62141
4492623.2 | -161.034 | 0.58217
4677351.4 | -171.52 | 0.53946
4869675.2 | -179.414 | 0.48464
5069907 | 166.714 | 0.47718
5278372 | 155.685 | 0.42888
5495408.7 | 147.259 | 0.38043
5721369.5 | 142.256 | 0.34994
5956621.4 | 136.267 | 0.34205
6201546.4 | 130.775 | 0.34526
6456542.2 | 121.902 | 0.34562
6722023 | 117.158 | 0.35211
6998419.9 | 110.253 | 0.3595
7286181.7 | 105.926 | 0.38242
7585775.7 | 102.328 | 0.40664
7897688.4 | 99.0452 | 0.45678
8222426.4 | 95.0818 | 0.54337
8560517.1 | 99.4018 | 0.72505
8912509.3 | 94.9359 | 1.0844
9278974.9 | 104.283 | 2.7433
9660508.7 | -96.4044 | 2.7886
10057730.6 | -86.0548 | 0.69877
10471285.4 | -34.5847 | 0.41904
10901844.9 | -10.3154 | 0.57168
11350108.1 | -4.3985 | 0.95256
11816803.1 | -10.6698 | 1.5831
12302687.7 | -27.1851 | 2.7991
12808550.9 | -20.168 | 5.8243
13335214.3 | 41.0866 | 6.2754
13883533 | 57.3557 | 2.8823
14454397.7 | 50.1643 | 1.9433
15048735.1 | 39.096 | 1.6859
15667510.7 | 20.9115 | 1.512
16311729 | 4.3737 | 1.2394
16982436.5 | -4.1176 | 0.96208
17680722.1 | -3.0691 | 0.80487
18407720 | 0.11356 | 0.7246
19164610.6 | 4.9606 | 0.68938
19952623.1 | 10.6234 | 0.65879
20773037.2 | 19.7902 | 0.62309
21627185.2 | 31.6789 | 0.56194
22516454.1 | 52.9175 | 0.42543
23442288.1 | 107.148 | 0.30929
24406190.6 | 159.105 | 0.48308
25409727 | 177.005 | 0.59614
26454526.9 | -168.366 | 0.59065
27542287 | -154.995 | 0.54693
28674773.7 | -145.75 | 0.52144
29853826.1 | -141.718 | 0.49692
31081359 | -147.947 | 0.42849
32359365.6 | -150.101 | 0.29593
33689921.5 | -153.128 | 0.17947
35075187.3 | -144.752 | 0.07379
36517412.7 | -131.767 | 0.020396
38018939.6 | 103.773 | 0.039357
39582206.4 | 114.8 | 0.15477
41209751.9 | 115.116 | 0.41775
42904218.9 | 96.6601 | 1.0359
44668359.2 | 63.0203 | 1.2636
46505037.6 | 52.9793 | 1.8709
48417236.7 | -12.7649 | 1.7079
50408061.9 | -36.9388 | 0.5134
52480746 | -43.7971 | 0.022885
54638654.9 | 144.284 | 0.38966
56885293 | 119.413 | 0.79492
59224308.6 | 102.304 | 0.9323
61659500.1 | 87.3045 | 0.7925
64194822.1 | 83.7711 | 0.68877
66834391.7 | 71.6409 | 0.58809
69582495.4 | 64.4615 | 0.58182
72443596 | 44.7347 | 0.7873
75422339.5 | 75.6507 | 4.4385
78523563.4 | -178.603 | 1.4142
81752303.7 | -122.661 | 1.5974
85113803.8 | -70.3462 | 1.1435
88613522.3 | -17.5924 | 1.2289
92257142.7 | -23.0704 | 5.8694
96050581.8 | -96.4127 | 3.1387
100000000 | -94.1122 | 1.18

## Graf
START=150