## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
10 | 94.3922 | 52.7377
10.2 | 53.4142 | 54.4127
10.4 | 80.7813 | 49.9115
10.7 | 77.688 | 56.1031
10.9 | 83.1323 | 53.6846
11.2 | 80.638 | 53.1262
11.4 | 102.016 | 52.6235
11.7 | 73.1932 | 55.9328
12 | 83.6142 | 50.9546
12.3 | 82.0415 | 54.54
12.5 | 76.1974 | 51.2144
12.8 | 73.2495 | 51.9421
13.1 | 95.3634 | 53.3446
13.4 | 110.1 | 51.0294
13.8 | 64.5842 | 50.7036
14.1 | 102.058 | 51.8836
14.4 | 75.6228 | 52.9635
14.7 | 79.2447 | 49.6958
15.1 | 73.3937 | 50.3967
15.4 | 81.2472 | 50.3087
15.8 | 81.8341 | 49.5339
16.2 | 81.8336 | 49.3463
16.5 | 75.059 | 51.7236
16.9 | 77.9064 | 50.397
17.3 | 96.9988 | 50.0096
17.7 | 90.0006 | 48.9678
18.1 | 91.6266 | 48.8546
18.6 | 103.543 | 49.9766
19 | 95.6295 | 51.3381
19.4 | 100.468 | 52.6766
19.9 | 81.7995 | 48.8101
20.4 | 84.4846 | 49.9918
20.8 | 90.6248 | 47.7025
21.3 | 88.9275 | 48.8539
21.8 | 95.188 | 47.2799
22.3 | 85.75 | 48.4795
22.9 | 87.222 | 48.8373
23.4 | 78.9811 | 47.8781
23.9 | 92.446 | 48.1298
24.5 | 93.1414 | 47.1385
25.1 | 90.1203 | 47.7184
25.7 | 92.0716 | 47.0406
26.3 | 91.3897 | 45.8933
26.9 | 88.4884 | 47.8966
27.5 | 91.2648 | 46.173
28.1 | 79.7307 | 45.1101
28.8 | 91.8504 | 46.1779
29.5 | 84.4523 | 45.4609
30.2 | 87.6502 | 45.8781
30.9 | 90.4764 | 44.6573
31.6 | 90.4872 | 44.6964
32.3 | 89.6517 | 44.7995
33.1 | 86.0208 | 44.7977
33.8 | 87.0068 | 45.3348
34.6 | 88.9217 | 44.569
35.4 | 85.0339 | 43.7018
36.3 | 86.3654 | 43.6904
37.1 | 88.1972 | 43.6011
38 | 92.3211 | 43.4767
38.9 | 80.615 | 43.5397
39.8 | 86.4703 | 43.3516
40.7 | 90.472 | 42.7858
41.6 | 87.7606 | 42.4877
42.6 | 85.49 | 42.2466
43.6 | 86.9501 | 42.3896
44.6 | 84.0391 | 43.3589
45.7 | 89.356 | 41.3397
46.7 | 91.3491 | 40.8973
47.8 | 86.5443 | 41.1666
48.9 | 87.2314 | 40.5822
50.1 | 81.7112 | 42.4253
51.2 | 91.5456 | 39.9291
52.4 | 84.4158 | 39.9513
53.7 | 89.7255 | 40.459
54.9 | 89.6203 | 40.274
56.2 | 91.0607 | 40.4465
57.5 | 81.9641 | 39.5633
58.8 | 85.6885 | 39.2315
60.2 | 87.7783 | 39.4888
61.6 | 87.0357 | 39.1329
63 | 91.5346 | 39.0395
64.5 | 85.7189 | 38.6832
66 | 87.7385 | 38.1799
67.6 | 89.8761 | 38.2593
69.1 | 88.6222 | 38.1973
70.7 | 91.1691 | 37.2882
72.4 | 89.3151 | 37.2466
74.1 | 89.3976 | 37.9089
75.8 | 90.5071 | 37.264
77.6 | 89.695 | 36.8316
79.4 | 89.4335 | 36.4283
81.2 | 85.9004 | 36.3887
83.1 | 87.8639 | 36.6629
85.1 | 91.222 | 36.1404
87 | 87.7157 | 36.044
89.1 | 89.8499 | 35.459
91.2 | 86.6812 | 35.4602
93.3 | 89.4274 | 35.2194
95.4 | 89.3404 | 35.1606
97.7 | 87.916 | 34.9749
100 | 87.01 | 34.7523
102.3 | 88.5044 | 34.3909
104.7 | 87.9939 | 34.4434
107.1 | 91.1779 | 34.5229
109.6 | 89.8643 | 34.3
112.2 | 88.0631 | 33.996
114.8 | 88.2065 | 33.5474
117.4 | 88.2314 | 33.4381
120.2 | 86.4381 | 33.4659
123 | 88.6015 | 32.9986
125.8 | 87.2615 | 32.7633
128.8 | 86.8935 | 32.5781
131.8 | 88.83 | 32.4477
134.8 | 87.8419 | 32.0957
138 | 86.1762 | 31.8188
141.2 | 88.4429 | 31.7314
144.5 | 87.0917 | 31.4169
147.9 | 89.4232 | 31.3263
151.3 | 88.6212 | 31.0351
154.8 | 87.0795 | 31.2656
158.4 | 89.8882 | 30.3998
162.1 | 87.5822 | 30.3602
165.9 | 86.907 | 30.3245
169.8 | 86.7066 | 30.037
173.7 | 87.5311 | 29.7956
177.8 | 87.8803 | 29.7925
181.9 | 88.3139 | 29.3166
186.2 | 89.2973 | 29.1136
190.5 | 89.9577 | 29.2178
194.9 | 88.8773 | 28.7835
199.5 | 86.5721 | 28.6703
204.1 | 87.8356 | 28.6385
208.9 | 88.3457 | 28.3776
213.7 | 88.5117 | 28.1422
218.7 | 87.7325 | 27.8161
223.8 | 87.0623 | 27.7364
229 | 88.3044 | 27.5499
234.4 | 88.9591 | 27.4988
239.8 | 88.8621 | 27.219
245.4 | 88.3021 | 26.8678
251.1 | 88.2881 | 26.5314
257 | 87.4122 | 26.4581
263 | 88.3941 | 26.1714
269.1 | 88.9738 | 26.1958
275.4 | 88.645 | 25.9304
281.8 | 88.5716 | 25.6809
288.4 | 86.5007 | 25.4197
295.1 | 87.9554 | 25.2745
301.9 | 88.4001 | 25.0234
309 | 87.1945 | 24.9003
316.2 | 86.5804 | 24.5763
323.5 | 88.5592 | 24.3331
331.1 | 87.2075 | 24.0963
338.8 | 87.6649 | 24.0562
346.7 | 87.9802 | 23.8078
354.8 | 87.731 | 23.6741
363 | 87.8207 | 23.319
371.5 | 87.5107 | 23.2652
380.1 | 88.3952 | 22.9062
389 | 88.5354 | 22.7981
398.1 | 87.2756 | 22.5049
407.3 | 87.4013 | 22.3511
416.8 | 88.0799 | 22.3992
426.5 | 87.9464 | 21.8094
436.5 | 87.3224 | 21.8812
446.6 | 87.6159 | 21.555
457 | 88.3005 | 21.4014
467.7 | 87.7498 | 21.0967
478.6 | 87.4001 | 20.8835
489.7 | 88.5579 | 20.7193
501.1 | 88.013 | 20.4207
512.8 | 87.5124 | 20.4706
524.8 | 87.8134 | 20.0446
537 | 86.912 | 19.9088
549.5 | 87.2372 | 19.7345
562.3 | 87.6573 | 19.4859
575.4 | 88.1022 | 19.3965
588.8 | 87.4104 | 19.0818
602.5 | 88.4037 | 18.9604
616.5 | 87.2666 | 18.7906
630.9 | 87.7013 | 18.494
645.6 | 87.9023 | 18.4069
660.6 | 88.5029 | 18.1282
676 | 87.5609 | 17.9488
691.8 | 87.4052 | 17.7234
707.9 | 87.6487 | 17.4998
724.4 | 88.2975 | 17.2479
741.3 | 87.677 | 17.1805
758.5 | 87.4061 | 16.9823
776.2 | 88.1876 | 16.6541
794.3 | 87.1975 | 16.628
812.8 | 87.9514 | 16.2943
831.7 | 87.6032 | 16.2263
851.1 | 87.5486 | 15.9124
870.9 | 87.7789 | 15.7365
891.2 | 86.9267 | 15.4871
912 | 87.3035 | 15.414
933.2 | 87.2479 | 15.1652
954.9 | 87.3496 | 14.9513
977.2 | 87.6594 | 14.66
1000 | 86.9084 | 14.475
1023.2 | 87.4893 | 14.3492
1047.1 | 86.9225 | 14.1139
1071.5 | 87.0686 | 13.979
1096.4 | 87.0786 | 13.7451
1122 | 86.8907 | 13.5231
1148.1 | 86.7546 | 13.2759
1174.8 | 86.5909 | 13.1813
1202.2 | 86.618 | 12.9419
1230.2 | 86.515 | 12.7323
1258.9 | 86.5446 | 12.5519
1288.2 | 86.4446 | 12.2682
1318.2 | 86.4539 | 12.1544
1348.9 | 86.4878 | 11.9032
1380.3 | 86.0804 | 11.6445
1412.5 | 86.5242 | 11.5
1445.4 | 86.354 | 11.3183
1479.1 | 86.5232 | 11.1761
1513.5 | 85.8261 | 10.8884
1548.8 | 86.1947 | 10.7428
1584.8 | 86.1583 | 10.5559
1621.8 | 86.0297 | 10.2729
1659.5 | 85.4028 | 10.0978
1698.2 | 85.9236 | 9.905
1737.8 | 85.435 | 9.7686
1778.2 | 85.4787 | 9.5539
1819.7 | 85.4732 | 9.3285
1862 | 85.0108 | 9.1315
1905.4 | 85.2255 | 8.9348
1949.8 | 85.0187 | 8.7287
1995.2 | 84.9073 | 8.4993
2041.7 | 84.6194 | 8.2802
2089.2 | 84.6321 | 8.1284
2137.9 | 84.3857 | 7.9314
2187.7 | 84.6144 | 7.7082
2238.7 | 84.2967 | 7.5354
2290.8 | 84.2891 | 7.2963
2344.2 | 84.2132 | 7.1567
2398.8 | 84.1491 | 6.8956
2454.7 | 83.888 | 6.672
2511.8 | 83.7546 | 6.5076
2570.3 | 83.7054 | 6.3442
2630.2 | 83.1905 | 6.1225
2691.5 | 83.5078 | 5.9348
2754.2 | 83.1481 | 5.7263
2818.3 | 83.1682 | 5.5571
2884 | 82.7341 | 5.3169
2951.2 | 82.6769 | 5.1581
3019.9 | 82.7769 | 4.9437
3090.2 | 82.1624 | 4.7034
3162.2 | 82.007 | 4.5472
3235.9 | 81.9705 | 4.3558
3311.3 | 82.0087 | 4.1489
3388.4 | 81.5148 | 3.9598
3467.3 | 81.2028 | 3.7735
3548.1 | 81.2009 | 3.5598
3630.7 | 80.798 | 3.3502
3715.3 | 80.9334 | 3.1524
3801.8 | 80.6406 | 2.9743
3890.4 | 80.2341 | 2.7737
3981 | 80.1517 | 2.59
4073.8 | 80.0758 | 2.3694
4168.6 | 79.54 | 2.1788
4265.7 | 79.3938 | 1.9797
4365.1 | 79.2973 | 1.7887
4466.8 | 79.0926 | 1.5607
4570.8 | 78.6835 | 1.4045
4677.3 | 78.4059 | 1.1979
4786.3 | 78.2112 | 0.98337
4897.7 | 77.8154 | 0.80112
5011.8 | 77.5383 | 0.62443
5128.6 | 77.2508 | 0.40499
5248 | 76.9943 | 0.21595
5370.3 | 76.7499 | 0.015398
5495.4 | 76.2709 | -0.1913
5623.4 | 76.1475 | -0.36801
5754.3 | 75.6748 | -0.55556
5888.4 | 75.3596 | -0.73102
6025.5 | 75.1541 | -0.94833
6165.9 | 74.7014 | -1.1466
6309.5 | 74.5912 | -1.3587
6456.5 | 74.0301 | -1.531
6606.9 | 73.7042 | -1.7436
6760.8 | 73.2358 | -1.9122
6918.3 | 73.0456 | -2.1206
7079.4 | 72.5818 | -2.3004
7244.3 | 72.0934 | -2.4927
7413.1 | 71.7135 | -2.6691
7585.7 | 71.1844 | -2.8694
7762.4 | 70.7759 | -3.0701
7943.2 | 70.4436 | -3.2458
8128.3 | 69.9624 | -3.4478
8317.6 | 69.6196 | -3.6277
8511.3 | 69.0127 | -3.8203
8709.6 | 68.4741 | -4.0098
8912.5 | 68.036 | -4.2027
9120.1 | 67.4649 | -4.3957
9332.5 | 66.9943 | -4.5803
9549.9 | 66.4566 | -4.767
9772.3 | 65.9715 | -4.9457
10000 | 65.3192 | -5.1239
10232.9 | 64.8912 | -5.3226
10471.2 | 64.2903 | -5.5049
10715.1 | 63.6937 | -5.6871
10964.7 | 63.0685 | -5.8743
11220.1 | 62.4297 | -6.0529
11481.5 | 61.8937 | -6.241
11748.9 | 61.2931 | -6.4323
12022.6 | 60.5108 | -6.6048
12302.6 | 59.8552 | -6.7843
12589.2 | 59.2172 | -6.9494
12882.4 | 58.4777 | -7.1464
13182.5 | 57.8566 | -7.3067
13489.6 | 57.1879 | -7.4931
13803.8 | 56.4469 | -7.6766
14125.3 | 55.724 | -7.8549
14454.3 | 54.937 | -8.0142
14791 | 54.1794 | -8.1956
15135.6 | 53.3459 | -8.3559
15488.1 | 52.6871 | -8.5334
15848.9 | 51.7581 | -8.6961
16218.1 | 51.116 | -8.8919
16595.8 | 50.1747 | -9.0541
16982.4 | 49.3523 | -9.2037
17378 | 48.5598 | -9.3601
17782.7 | 47.7106 | -9.536
18197 | 46.7677 | -9.6973
18620.8 | 45.8585 | -9.8447
19054.6 | 44.9845 | -10.0085
19498.4 | 44.0456 | -10.1713
19952.6 | 43.1703 | -10.3331
20417.3 | 42.301 | -10.4777
20892.9 | 41.2752 | -10.6141
21379.6 | 40.2982 | -10.7388
21877.6 | 39.2217 | -10.8984
22387.2 | 38.1826 | -11.0253
22908.6 | 37.1628 | -11.1771
23442.2 | 35.9905 | -11.3002
23988.3 | 34.8416 | -11.4537
24547 | 33.7827 | -11.5645
25118.8 | 32.6067 | -11.7017
25703.9 | 31.5613 | -11.8056
26302.6 | 30.2824 | -11.9442
26915.3 | 29.02 | -12.0847
27542.2 | 27.8674 | -12.1877
28183.8 | 26.5371 | -12.307
28840.3 | 25.3326 | -12.4253
29512 | 23.8283 | -12.5326
30199.5 | 23.724 | -12.7105
30902.9 | 19.8082 | -14.0057
31622.7 | 20.7408 | -12.906
32359.3 | 19.3028 | -13.2609
33113.1 | 16.8803 | -13.0186
33884.4 | 16.5499 | -13.1682
34673.6 | 14.9158 | -13.297
35481.3 | 11.7164 | -13.5554
36307.8 | 11.3415 | -13.5126
37153.5 | 9.9744 | -13.6026
38018.9 | 7.4081 | -13.6985
38904.5 | 4.5639 | -13.8073
39810.7 | 2.627 | -13.8432
40738 | -0.86464 | -14.0366
41686.9 | -2.6192 | -14.2771
42657.9 | -5.2379 | -14.666
43651.5 | -9.2612 | -14.6992
44668.3 | -11.0206 | -15.0554
45708.8 | -14.558 | -15.2905
46773.5 | -17.2933 | -15.7717
47863 | -19.2779 | -15.7507
48977.8 | -22.1294 | -16.0588
50118.7 | -26.8016 | -16.1404
51286.1 | -57.5676 | -12.0342
52480.7 | -32.9513 | -17.2112
53703.1 | -35.9703 | -17.7129
54954 | -41.2894 | -17.9071
56234.1 | -38.0363 | -18.6939
57543.9 | -42.042 | -19.3016
58884.3 | -42.4288 | -19.8844
60255.9 | -46.4027 | -20.6242
61659.5 | -43.8823 | -20.7302
63095.7 | -43.5054 | -21.0335
64565.4 | -44.5341 | -21.5322
66069.3 | -45.0986 | -22.0731
67608.2 | -42.8226 | -22.8305
69183 | -45.8342 | -22.3596
70794.5 | -49.0845 | -21.5555
72443.5 | -48.203 | -23.2107
74131 | -50.2532 | -23.4593
75857.7 | -52.9594 | -23.8588
77624.7 | -49.4407 | -24.3704
79432.8 | -57.434 | -25.54
81283 | -57.7118 | -25.6825
83176.3 | -59.0395 | -26.6171
85113.8 | -59.3717 | -28.7199
87096.3 | -60.7372 | -28.4223
89125 | -59.9193 | -29.009
91201 | -59.7285 | -29.623
93325.4 | -60.1154 | -31.8082
95499.2 | -51.1422 | -33.3263
97723.7 | -6.7881 | -26.5281
100000 | -59.466 | -37.5017

## Graf
START=150