## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
10 | 66.9347 | 50.3531
10.2 | 61.4992 | 50.6637
10.4 | 82.6872 | 50.841
10.7 | 108.187 | 49.02
10.9 | 89.762 | 50.573
11.2 | 70.9629 | 51.6011
11.4 | 90.2753 | 53.2597
11.7 | 66.4196 | 51.6416
12 | 61.4245 | 52.2734
12.3 | 77.1305 | 57.2883
12.5 | 79.4157 | 51.7095
12.8 | 89.0361 | 47.7379
13.1 | 80.565 | 48.6906
13.4 | 78.7335 | 49.072
13.8 | 79.1585 | 48.815
14.1 | 80.1006 | 50.221
14.4 | 89.4447 | 48.7886
14.7 | 83.0538 | 49.0982
15.1 | 75.0691 | 48.2738
15.4 | 80.3031 | 48.2201
15.8 | 72.6978 | 50.2779
16.2 | 80.4556 | 48.1757
16.5 | 85.2061 | 48.133
16.9 | 93.3148 | 49.1519
17.3 | 90.0818 | 48.8902
17.7 | 72.4889 | 46.0312
18.1 | 89.5255 | 46.1412
18.6 | 91.2411 | 47.2202
19 | 85.0401 | 47.0885
19.4 | 79.4828 | 45.6903
19.9 | 85.107 | 45.7004
20.4 | 85.5329 | 46.1833
20.8 | 82.892 | 46.1732
21.3 | 82.3114 | 45.5508
21.8 | 90.6488 | 46.118
22.3 | 87.9575 | 45.0344
22.9 | 76.7662 | 45.4506
23.4 | 88.49 | 44.6698
23.9 | 83.9394 | 44.5057
24.5 | 83.6925 | 45.4183
25.1 | 88.285 | 44.1026
25.7 | 86.8652 | 44.5358
26.3 | 82.4737 | 43.731
26.9 | 87.8883 | 44.0977
27.5 | 81.5194 | 43.5973
28.1 | 88.864 | 43.2614
28.8 | 85.4251 | 42.9665
29.5 | 83.1006 | 42.7927
30.2 | 86.1137 | 43.1169
30.9 | 86.3544 | 42.387
31.6 | 87.1366 | 42.3897
32.3 | 85.7206 | 42.4334
33.1 | 85.8787 | 41.5095
33.8 | 86.2673 | 41.5327
34.6 | 88.0893 | 42.0008
35.4 | 87.1719 | 41.7143
36.3 | 89.2612 | 40.6395
37.1 | 86.818 | 41.8007
38 | 88.4346 | 41.2887
38.9 | 85.2069 | 41.1618
39.8 | 87.8752 | 40.5449
40.7 | 89.0913 | 40.1074
41.6 | 84.1739 | 40.3153
42.6 | 87.9942 | 39.9228
43.6 | 84.098 | 40.0581
44.6 | 83.7095 | 38.5261
45.7 | 84.364 | 39.0178
46.7 | 86.5919 | 39.7983
47.8 | 85.8209 | 38.8145
48.9 | 88.5895 | 38.9114
50.1 | 86.0228 | 38.0925
51.2 | 87.8037 | 38.0432
52.4 | 87.5666 | 37.712
53.7 | 87.0222 | 37.9505
54.9 | 84.9825 | 36.7977
56.2 | 86.7771 | 37.1267
57.5 | 91.3576 | 37.0621
58.8 | 88.9198 | 37.2305
60.2 | 86.6806 | 36.9783
61.6 | 87.6337 | 36.5617
63 | 86.1433 | 36.4795
64.5 | 85.0411 | 36.3725
66 | 88.7398 | 36.2315
67.6 | 88.0765 | 35.8755
69.1 | 86.0365 | 35.3405
70.7 | 86.8213 | 35.2645
72.4 | 86.2526 | 34.9857
74.1 | 85.4718 | 34.9515
75.8 | 87.2187 | 34.9504
77.6 | 86.6901 | 34.8128
79.4 | 87.7698 | 34.1054
81.2 | 85.0973 | 34.0885
83.1 | 87.3453 | 34.2979
85.1 | 86.9769 | 33.9741
87 | 87.089 | 33.6058
89.1 | 87.4194 | 33.5396
91.2 | 89.1951 | 33.1002
93.3 | 89.0182 | 33.3171
95.4 | 85.9105 | 32.7479
97.7 | 89.1119 | 32.7569
100 | 87.1975 | 32.3431
102.3 | 89.302 | 32.0674
104.7 | 85.9317 | 32.0993
107.1 | 87.9968 | 31.7821
109.6 | 86.2579 | 31.649
112.2 | 88.8775 | 31.3636
114.8 | 86.1823 | 30.7598
117.4 | 86.7604 | 30.8913
120.2 | 88.0631 | 30.6364
123 | 87.1063 | 30.7781
125.8 | 86.15 | 30.5907
128.8 | 87.6897 | 30.2383
131.8 | 85.5901 | 29.943
134.8 | 89.8047 | 29.6265
138 | 88.3602 | 29.4797
141.2 | 88.1472 | 29.751
144.5 | 87.116 | 29.4351
147.9 | 87.0293 | 28.9293
151.3 | 89.2206 | 28.7063
154.8 | 88.1419 | 28.4599
158.4 | 85.0738 | 28.3399
162.1 | 89.6324 | 28.3168
165.9 | 89.4058 | 27.8672
169.8 | 87.9242 | 27.8465
173.7 | 87.0378 | 27.573
177.8 | 86.9253 | 27.1257
181.9 | 86.6954 | 27.0976
186.2 | 86.6073 | 26.8962
190.5 | 87.6809 | 26.7171
194.9 | 87.1651 | 26.3973
199.5 | 86.9983 | 26.0771
204.1 | 87.6048 | 25.921
208.9 | 85.7058 | 25.8309
213.7 | 85.3422 | 25.7573
218.7 | 88.0299 | 25.4707
223.8 | 87.328 | 25.3199
229 | 86.5888 | 24.9314
234.4 | 86.9884 | 24.5354
239.8 | 88.1345 | 24.45
245.4 | 85.8635 | 24.4769
251.1 | 85.2836 | 24.3844
257 | 86.893 | 23.7923
263 | 86.8618 | 23.5736
269.1 | 87.2752 | 23.5207
275.4 | 86.2451 | 23.2174
281.8 | 87.3796 | 22.9854
288.4 | 87.7223 | 22.9985
295.1 | 86.2911 | 22.7206
301.9 | 87.4329 | 22.6011
309 | 86.4669 | 22.5525
316.2 | 86.6208 | 22.167
323.5 | 85.383 | 21.8599
331.1 | 87.4454 | 21.8157
338.8 | 86.2308 | 21.6129
346.7 | 86.9152 | 21.19
354.8 | 87.2904 | 21.1513
363 | 86.9686 | 20.9787
371.5 | 87.0161 | 20.7454
380.1 | 86.6124 | 20.4673
389 | 87.2999 | 20.2614
398.1 | 86.5131 | 20.0697
407.3 | 86.8457 | 20.0735
416.8 | 85.6897 | 19.7103
426.5 | 86.761 | 19.6875
436.5 | 87.033 | 19.1999
446.6 | 87.0319 | 19.2234
457 | 87.9411 | 18.9053
467.7 | 86.1276 | 18.782
478.6 | 87.7359 | 18.4348
489.7 | 85.9117 | 18.264
501.1 | 86.3756 | 18.1273
512.8 | 87.0826 | 17.8882
524.8 | 86.0278 | 17.637
537 | 86.6296 | 17.4428
549.5 | 86.4118 | 17.2553
562.3 | 86.0034 | 17.1153
575.4 | 86.6017 | 16.8818
588.8 | 85.792 | 16.7089
602.5 | 86.0849 | 16.548
616.5 | 85.7102 | 16.2237
630.9 | 86.9143 | 16.2432
645.6 | 85.8301 | 15.8071
660.6 | 86.108 | 15.6554
676 | 85.7319 | 15.374
691.8 | 85.9738 | 15.3381
707.9 | 85.9724 | 15.0874
724.4 | 86.0938 | 14.8102
741.3 | 84.9463 | 14.6909
758.5 | 85.2346 | 14.5364
776.2 | 85.9814 | 14.2439
794.3 | 85.2754 | 14.1664
812.8 | 85.5007 | 13.8975
831.7 | 85.3995 | 13.6807
851.1 | 85.4832 | 13.5156
870.9 | 85.1692 | 13.227
891.2 | 85.5314 | 13.0147
912 | 85.4206 | 12.8404
933.2 | 84.8677 | 12.7384
954.9 | 85.1108 | 12.4517
977.2 | 84.6204 | 12.3366
1000 | 84.5601 | 12.1348
1023.2 | 84.6352 | 11.9276
1047.1 | 84.3579 | 11.6418
1071.5 | 84.444 | 11.5611
1096.4 | 84.2581 | 11.2568
1122 | 84.3392 | 11.0833
1148.1 | 84.4206 | 10.8708
1174.8 | 84.2593 | 10.6406
1202.2 | 83.6483 | 10.5311
1230.2 | 83.6372 | 10.2917
1258.9 | 83.8421 | 10.0722
1288.2 | 83.5536 | 9.9027
1318.2 | 83.1065 | 9.6693
1348.9 | 83.2232 | 9.4871
1380.3 | 83.2675 | 9.2709
1412.5 | 82.5474 | 9.0808
1445.4 | 82.4195 | 8.8902
1479.1 | 82.4935 | 8.6568
1513.5 | 82.5258 | 8.487
1548.8 | 82.0358 | 8.3376
1584.8 | 82.2373 | 8.0739
1621.8 | 82.1461 | 7.8791
1659.5 | 82.0504 | 7.7088
1698.2 | 81.6694 | 7.4585
1737.8 | 81.5123 | 7.3139
1778.2 | 81.2918 | 7.1463
1819.7 | 81.1482 | 6.9026
1862 | 80.8036 | 6.7242
1905.4 | 80.611 | 6.4965
1949.8 | 80.3837 | 6.3035
1995.2 | 80.3656 | 6.1159
2041.7 | 80.1436 | 5.9068
2089.2 | 79.7477 | 5.7486
2137.9 | 79.3814 | 5.5517
2187.7 | 79.6197 | 5.3145
2238.7 | 78.96 | 5.1087
2290.8 | 78.8973 | 4.9492
2344.2 | 78.4575 | 4.7386
2398.8 | 78.4839 | 4.5585
2454.7 | 77.9904 | 4.3592
2511.8 | 77.7533 | 4.1524
2570.3 | 77.354 | 3.9869
2630.2 | 77.0359 | 3.7253
2691.5 | 76.8852 | 3.5859
2754.2 | 76.5254 | 3.3763
2818.3 | 76.3077 | 3.1304
2884 | 75.9372 | 2.9596
2951.2 | 75.4909 | 2.7788
3019.9 | 75.3161 | 2.5556
3090.2 | 75.0207 | 2.3616
3162.2 | 74.7229 | 2.1638
3235.9 | 74.4146 | 1.9372
3311.3 | 73.9501 | 1.7197
3388.4 | 73.4762 | 1.4963
3467.3 | 73.276 | 1.2906
3548.1 | 72.7636 | 1.0962
3630.7 | 72.7001 | 0.89466
3715.3 | 72.0742 | 0.66263
3801.8 | 71.806 | 0.39171
3890.4 | 71.3545 | 0.21981
3981 | 71.1921 | 0.011313
4073.8 | 70.6969 | -0.17621
4168.6 | 70.2842 | -0.42452
4265.7 | 69.9011 | -0.62966
4365.1 | 69.489 | -0.85888
4466.8 | 69.1443 | -1.0976
4570.8 | 68.3712 | -1.3274
4677.3 | 67.9957 | -1.5638
4786.3 | 67.601 | -1.7994
4897.7 | 66.8391 | -2.0415
5011.8 | 66.0363 | -2.3852
5128.6 | 65.1726 | -2.6474
5248 | 64.2623 | -2.9207
5370.3 | 63.196 | -3.2304
5495.4 | 62.3767 | -3.5107
5623.4 | 61.2683 | -3.8122
5754.3 | 60.2329 | -4.1253
5888.4 | 59.069 | -4.4745
6025.5 | 57.7575 | -4.7652
6165.9 | 56.8362 | -5.0691
6309.5 | 55.428 | -5.3935
6456.5 | 54.4549 | -5.7125
6606.9 | 52.8313 | -6.0695
6760.8 | 51.6575 | -6.314
6918.3 | 50.2323 | -6.6298
7079.4 | 49.0967 | -6.9248
7244.3 | 47.7666 | -7.2132
7413.1 | 46.0678 | -7.5215
7585.7 | 44.4151 | -7.8021
7762.4 | 43.4089 | -8.0994
7943.2 | 41.9811 | -8.3576
8128.3 | 40.6547 | -8.6354
8317.6 | 39.2392 | -8.9328
8511.3 | 37.9763 | -9.1852
8709.6 | 36.0083 | -9.4787
8912.5 | 34.4019 | -9.7449
9120.1 | 33.1872 | -10.0205
9332.5 | 31.4361 | -10.2935
9549.9 | 30.068 | -10.5449
9772.3 | 28.867 | -10.7891
10000 | 27.1923 | -11.035
10232.9 | 27.0971 | -11.2568
10471.2 | 24.3504 | -11.5313
10715.1 | 22.8196 | -11.7653
10964.7 | 21.2304 | -12.0052
11220.1 | 19.9441 | -12.2223
11481.5 | 18.8167 | -12.4382
11748.9 | 17.4611 | -12.6604
12022.6 | 16.7095 | -12.8659
12302.6 | 14.7734 | -13.1022
12589.2 | 12.0919 | -13.3321
12882.4 | 8.2576 | -13.6526
13182.5 | 3.9701 | -13.9439
13489.6 | 2.3173 | -14.1774
13803.8 | -1.0425 | -14.5138
14125.3 | -1.0052 | -14.713
14454.3 | -5.7035 | -14.9186
14791 | -8.7489 | -15.2071
15135.6 | -10.2983 | -15.4739
15488.1 | -15.1303 | -15.8615
15848.9 | -17.1962 | -16.1778
16218.1 | -13.5077 | -16.4503
16595.8 | -18.9233 | -16.631
16982.4 | -19.6088 | -17.1408
17378 | -19.0741 | -17.4157
17782.7 | -21.7345 | -17.5586
18197 | -23.8223 | -17.6554
18620.8 | -27.5643 | -18.3382
19054.6 | -21.1732 | -18.6984
19498.4 | -29.4049 | -18.6624
19952.6 | -29.4274 | -19.1328
20417.3 | -26.8149 | -19.5083
20892.9 | -31.5234 | -19.4411
21379.6 | -31.99 | -19.4303
21877.6 | -32.5329 | -19.6214
22387.2 | -37.8108 | -20.0272
22908.6 | -42.1373 | -20.7776
23442.2 | -40.8057 | -20.9248
23988.3 | -42.584 | -21.0247
24547 | -42.4765 | -21.3063
25118.8 | -45.7253 | -21.503
25703.9 | -47.6147 | -21.6653
26302.6 | -48.9363 | -21.946
26915.3 | -48.8134 | -22.3103
27542.2 | -47.4541 | -22.7496
28183.8 | -50.3728 | -22.967
28840.3 | -57.1754 | -23.2267
29512 | -61.128 | -23.3936
30199.5 | -60.6072 | -27.5188
30902.9 | -58.3691 | -23.6445
31622.7 | -58.4517 | -25.8493
32359.3 | -63.135 | -25.7985
33113.1 | -59.6393 | -26.0518
33884.4 | -56.0838 | -25.5702
34673.6 | -60.523 | -26.2275
35481.3 | -55.9366 | -26.9122
36307.8 | -54.1815 | -27.478
37153.5 | -47.3006 | -26.9149
38018.9 | -50.875 | -26.4839
38904.5 | -66.8334 | -27.2289
39810.7 | -69.0958 | -27.5404
40738 | -67.5499 | -29.0421
41686.9 | -68.6352 | -27.7163
42657.9 | -61.3048 | -29.1141
43651.5 | -83.9584 | -29.5215
44668.3 | -86.6602 | -30.4769
45708.8 | -113.586 | -30.6446
46773.5 | -98.5059 | -31.3063
47863 | -76.3419 | -33.9616
48977.8 | -76.4117 | -35.8602
50118.7 | -28.1519 | -45.0033
51286.1 | -77.253 | -37.418
52480.7 | -57.0492 | -32.0443
53703.1 | -1.0732 | -44.6702
54954 | -26.8551 | -36.2807
56234.1 | -1.2804 | -34.1312
57543.9 | -2.3623 | -32.5085
58884.3 | -29.741 | -33.2514
60255.9 | -11.7055 | -32.9591
61659.5 | -44.7313 | -34.2589
63095.7 | -14.7086 | -32.865
64565.4 | -48.409 | -35.9044
66069.3 | -36.6042 | -33.5949
67608.2 | -12.699 | -35.5372
69183 | -17.4548 | -34.7823
70794.5 | -7.4229 | -34.224
72443.5 | 4.5485 | -33.927
74131 | -22.8188 | -31.809
75857.7 | -11.4742 | -32.2722
77624.7 | -6.151 | -31.4732
79432.8 | -6.2693 | -31.4821
81283 | -9.6807 | -30.3858
83176.3 | -16.6703 | -31.1683
85113.8 | -25.1304 | -31.9169
87096.3 | -37.9715 | -33.5151
89125 | -34.3791 | -31.2013
91201 | -47.7044 | -30.7834
93325.4 | -49.652 | -28.6459
95499.2 | -65.0799 | -28.6977
97723.7 | -70.8977 | -34.7639
100000 | -202.214 | -31.1601

## Graf
START=150