## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
10 | 84.1156 | 47.9393
10.2 | 61.6689 | 49.7161
10.4 | 75.2036 | 51.3829
10.7 | 73.1816 | 49.8648
10.9 | 84.5901 | 49.959
11.2 | 72.3855 | 47.4777
11.4 | 72.6289 | 47.898
11.7 | 79.3763 | 48.0011
12 | 72.9419 | 48.0984
12.3 | 82.4904 | 47.4319
12.5 | 79.1799 | 46.4506
12.8 | 63.0866 | 48.4745
13.1 | 72.6629 | 47.2011
13.4 | 83.3271 | 46.7568
13.8 | 70.912 | 44.8597
14.1 | 83.519 | 47.0443
14.4 | 89.2611 | 44.7755
14.7 | 75.2841 | 45.7636
15.1 | 79.8004 | 46.1713
15.4 | 83.8121 | 44.5096
15.8 | 85.3775 | 46.1102
16.2 | 87.5594 | 45.4261
16.5 | 73.2188 | 45.4643
16.9 | 67.8976 | 44.6782
17.3 | 78.1986 | 43.9684
17.7 | 81.7958 | 44.0201
18.1 | 75.9521 | 46.04
18.6 | 79.3026 | 43.9952
19 | 80.4114 | 45.5537
19.4 | 85.0809 | 44.0059
19.9 | 78.8298 | 43.8482
20.4 | 78.5906 | 43.1336
20.8 | 79.1522 | 43.2233
21.3 | 78.0474 | 43.2015
21.8 | 75.8225 | 42.7357
22.3 | 75.6713 | 43.3348
22.9 | 79.7206 | 42.4528
23.4 | 79.0055 | 41.9109
23.9 | 75.7411 | 42.2557
24.5 | 81.3052 | 41.8142
25.1 | 76.0274 | 41.7745
25.7 | 80.1589 | 40.8114
26.3 | 81.3419 | 41.1267
26.9 | 78.3752 | 40.9132
27.5 | 82.423 | 40.705
28.1 | 77.6394 | 40.3603
28.8 | 77.5035 | 40.4423
29.5 | 77.0521 | 40.6304
30.2 | 75.2036 | 40.592
30.9 | 79.9809 | 40.0822
31.6 | 76.4167 | 39.2042
32.3 | 75.0419 | 39.7483
33.1 | 76.3413 | 38.9707
33.8 | 75.8872 | 38.8998
34.6 | 77.3774 | 38.7083
35.4 | 77.6951 | 38.506
36.3 | 77.0769 | 38.4157
37.1 | 76.5021 | 38.2413
38 | 77.0463 | 37.8765
38.9 | 75.7592 | 37.8773
39.8 | 75.8036 | 37.3451
40.7 | 76.1572 | 37.4357
41.6 | 75.6411 | 36.8874
42.6 | 64.3215 | 35.998
43.6 | 72.8039 | 36.8585
44.6 | 72.3706 | 36.5028
45.7 | 72.2133 | 36.0981
46.7 | 74.7259 | 35.9568
47.8 | 73.372 | 35.3147
48.9 | 71.9789 | 35.3723
50.1 | 71.2768 | 35.1047
51.2 | 72.253 | 35.193
52.4 | 71.5569 | 34.8324
53.7 | 72.8051 | 34.832
54.9 | 71.8147 | 34.7464
56.2 | 69.2227 | 34.1875
57.5 | 72.9251 | 33.7356
58.8 | 71.0879 | 33.5442
60.2 | 70.4218 | 33.3027
61.6 | 70.4301 | 33.3225
63 | 68.8441 | 33.2215
64.5 | 69.506 | 32.8462
66 | 67.8576 | 32.6409
67.6 | 68.9519 | 32.2551
69.1 | 68.4375 | 32.0489
70.7 | 65.9627 | 31.9232
72.4 | 66.6348 | 31.606
74.1 | 66.3789 | 31.3377
75.8 | 65.3539 | 31.0397
77.6 | 66.6262 | 30.657
79.4 | 66.1319 | 30.806
81.2 | 65.4432 | 30.7379
83.1 | 65.1756 | 30.0997
85.1 | 64.455 | 29.8175
87 | 64.0866 | 29.56
89.1 | 65.4247 | 29.4765
91.2 | 62.9179 | 29.241
93.3 | 62.4224 | 28.9797
95.4 | 60.9582 | 28.5238
97.7 | 62.4479 | 28.4865
100 | 61.2214 | 28.2865
102.3 | 61.4673 | 27.9128
104.7 | 60.7972 | 27.6013
107.1 | 61.7218 | 27.2408
109.6 | 60.1918 | 27.1173
112.2 | 59.2902 | 26.92
114.8 | 60.1577 | 26.3635
117.4 | 59.3843 | 26.1853
120.2 | 57.8324 | 25.793
123 | 57.7537 | 25.6756
125.8 | 58.9132 | 25.2441
128.8 | 58.1325 | 24.9115
131.8 | 57.3265 | 24.7426
134.8 | 56.6297 | 24.4017
138 | 56.9864 | 23.9448
141.2 | 56.4819 | 23.8344
144.5 | 55.386 | 23.6514
147.9 | 55.5827 | 23.1916
151.3 | 55.6513 | 22.9857
154.8 | 54.6954 | 22.7755
158.4 | 54.8001 | 22.4861
162.1 | 54.4467 | 22.131
165.9 | 53.2577 | 21.9957
169.8 | 54.2625 | 21.467
173.7 | 54.2062 | 21.2345
177.8 | 53.6495 | 20.9511
181.9 | 52.2262 | 20.4804
186.2 | 53.2867 | 20.277
190.5 | 52.3033 | 19.9727
194.9 | 51.8865 | 19.5008
199.5 | 51.7692 | 19.3797
204.1 | 52.4191 | 18.8905
208.9 | 51.5414 | 18.6072
213.7 | 52.2696 | 18.3993
218.7 | 51.0953 | 18.0231
223.8 | 50.5391 | 17.6912
229 | 51.412 | 17.4344
234.4 | 51.2777 | 17.0728
239.8 | 51.8346 | 16.7632
245.4 | 50.7253 | 16.3929
251.1 | 51.2508 | 16.2312
257 | 50.4532 | 15.8034
263 | 50.327 | 15.4227
269.1 | 50.706 | 15.154
275.4 | 50.3725 | 14.8244
281.8 | 50.6249 | 14.4552
288.4 | 50.9074 | 14.1884
295.1 | 50.4613 | 13.8343
301.9 | 50.6291 | 13.5534
309 | 50.546 | 13.1998
316.2 | 51.0641 | 12.8372
323.5 | 50.6346 | 12.6437
331.1 | 50.8724 | 12.2929
338.8 | 51.0351 | 12.0407
346.7 | 51.1317 | 11.6126
354.8 | 51.1909 | 11.2148
363 | 51.406 | 10.9938
371.5 | 51.7154 | 10.6443
380.1 | 51.7678 | 10.3543
389 | 51.4669 | 10.0685
398.1 | 52.0922 | 9.7825
407.3 | 52.316 | 9.3871
416.8 | 52.2003 | 9.077
426.5 | 52.9112 | 8.7522
436.5 | 52.5856 | 8.4933
446.6 | 52.9934 | 8.1641
457 | 52.8472 | 7.8921
467.7 | 53.8646 | 7.5443
478.6 | 53.9109 | 7.2821
489.7 | 54.0086 | 6.9335
501.1 | 54.5649 | 6.6753
512.8 | 54.6543 | 6.3505
524.8 | 55.0587 | 6.0508
537 | 55.1536 | 5.8084
549.5 | 55.6269 | 5.512
562.3 | 55.9091 | 5.1941
575.4 | 55.9655 | 4.8819
588.8 | 56.263 | 4.6491
602.5 | 57.0086 | 4.3062
616.5 | 56.7916 | 4.0569
630.9 | 57.2554 | 3.7237
645.6 | 57.6926 | 3.4988
660.6 | 57.9538 | 3.2253
676 | 58.3745 | 2.9502
691.8 | 58.723 | 2.7198
707.9 | 59.0808 | 2.4274
724.4 | 59.3102 | 2.1703
741.3 | 59.5425 | 1.8758
758.5 | 60.0012 | 1.6057
776.2 | 60.0949 | 1.3666
794.3 | 60.6201 | 1.0782
812.8 | 60.9835 | 0.82093
831.7 | 61.2509 | 0.56065
851.1 | 61.508 | 0.33074
870.9 | 61.9866 | 0.062946
891.2 | 62.1651 | -0.1665
912 | 62.6054 | -0.43323
933.2 | 63.0504 | -0.70865
954.9 | 63.1645 | -0.91335
977.2 | 63.3236 | -1.1623
1000 | 63.609 | -1.4042
1023.2 | 64.0385 | -1.6803
1047.1 | 64.3311 | -1.8985
1071.5 | 64.5737 | -2.1199
1096.4 | 64.7301 | -2.3833
1122 | 65.0639 | -2.6101
1148.1 | 65.4053 | -2.8657
1174.8 | 65.5414 | -3.058
1202.2 | 65.7293 | -3.3276
1230.2 | 65.975 | -3.525
1258.9 | 66.4388 | -3.7754
1288.2 | 66.5726 | -4.0322
1318.2 | 66.7237 | -4.2265
1348.9 | 66.9678 | -4.4343
1380.3 | 67.0416 | -4.6936
1412.5 | 67.3468 | -4.9043
1445.4 | 67.4474 | -5.1573
1479.1 | 67.5897 | -5.3453
1513.5 | 67.8734 | -5.5502
1548.8 | 67.962 | -5.7908
1584.8 | 68.2484 | -6.0097
1621.8 | 68.2863 | -6.201
1659.5 | 68.3095 | -6.4342
1698.2 | 68.4272 | -6.6404
1737.8 | 68.5418 | -6.8741
1778.2 | 68.6913 | -7.0691
1819.7 | 68.6145 | -7.297
1862 | 68.9392 | -7.4936
1905.4 | 68.7957 | -7.7275
1949.8 | 68.9367 | -7.9278
1995.2 | 69.0074 | -8.144
2041.7 | 69.1002 | -8.3358
2089.2 | 69.2011 | -8.5688
2137.9 | 69.1995 | -8.7513
2187.7 | 69.1078 | -8.9533
2238.7 | 69.1046 | -9.1721
2290.8 | 68.9667 | -9.3711
2344.2 | 68.8563 | -9.5688
2398.8 | 69.1051 | -9.7959
2454.7 | 69.0684 | -9.9885
2511.8 | 68.9735 | -10.1912
2570.3 | 69.1452 | -10.4059
2630.2 | 69.0364 | -10.5744
2691.5 | 69.3466 | -10.8411
2754.2 | 69.1897 | -10.9336
2818.3 | 68.5027 | -11.1938
2884 | 68.4526 | -11.4113
2951.2 | 68.6973 | -11.6124
3019.9 | 68.2669 | -11.798
3090.2 | 68.2024 | -11.9853
3162.2 | 67.9315 | -12.1916
3235.9 | 67.9694 | -12.4029
3311.3 | 67.6099 | -12.5801
3388.4 | 67.5054 | -12.7563
3467.3 | 67.3424 | -12.9738
3548.1 | 67.0235 | -13.16
3630.7 | 66.7687 | -13.3395
3715.3 | 66.598 | -13.5635
3801.8 | 66.1657 | -13.7257
3890.4 | 66.1728 | -13.9404
3981 | 65.9808 | -14.1342
4073.8 | 65.5498 | -14.3109
4168.6 | 65.3653 | -14.4906
4265.7 | 65.246 | -14.6849
4365.1 | 64.8809 | -14.8492
4466.8 | 64.5416 | -15.0603
4570.8 | 64.1396 | -15.2367
4677.3 | 63.6371 | -15.4241
4786.3 | 63.6592 | -15.6261
4897.7 | 62.9904 | -15.7869
5011.8 | 62.568 | -15.9339
5128.6 | 62.3482 | -16.1545
5248 | 62.0794 | -16.3345
5370.3 | 61.6127 | -16.5099
5495.4 | 61.0078 | -16.6612
5623.4 | 60.754 | -16.8441
5754.3 | 60.5337 | -17.0295
5888.4 | 60.0646 | -17.2199
6025.5 | 59.4362 | -17.3376
6165.9 | 59.1224 | -17.5302
6309.5 | 59.1025 | -17.7372
6456.5 | 58.3369 | -17.8396
6606.9 | 58.0262 | -18.0302
6760.8 | 57.6171 | -18.1812
6918.3 | 57.0818 | -18.3568
7079.4 | 56.5165 | -18.4992
7244.3 | 56.1834 | -18.6343
7413.1 | 55.7798 | -18.7969
7585.7 | 55.2128 | -18.9567
7762.4 | 54.5106 | -19.1114
7943.2 | 54.0156 | -19.2977
8128.3 | 53.7035 | -19.3637
8317.6 | 52.979 | -19.5706
8511.3 | 52.4964 | -19.7137
8709.6 | 51.8111 | -19.8495
8912.5 | 51.2049 | -19.9568
9120.1 | 50.3216 | -20.0985
9332.5 | 49.7969 | -20.2715
9549.9 | 49.5859 | -20.3273
9772.3 | 48.9467 | -20.5146
10000 | 48.0073 | -20.6185
10232.9 | 47.4673 | -20.756
10471.2 | 46.7987 | -20.9032
10715.1 | 46.0185 | -20.9932
10964.7 | 45.3237 | -21.1291
11220.1 | 44.8311 | -21.2464
11481.5 | 43.9345 | -21.3229
11748.9 | 43.3092 | -21.4305
12022.6 | 42.4521 | -21.5368
12302.6 | 41.8709 | -21.67
12589.2 | 40.9292 | -21.8145
12882.4 | 40.2016 | -21.8932
13182.5 | 39.817 | -22.0412
13489.6 | 38.5497 | -22.1497
13803.8 | 38.0401 | -22.3391
14125.3 | 37.1291 | -22.4697
14454.3 | 36.3942 | -22.5639
14791 | 36.1183 | -22.6779
15135.6 | 35.7004 | -22.8006
15488.1 | 34.8581 | -22.8908
15848.9 | 34.2648 | -23.0096
16218.1 | 33.5759 | -23.0842
16595.8 | 33.2316 | -23.1993
16982.4 | 32.2761 | -23.2035
17378 | 31.6474 | -23.316
17782.7 | 30.4955 | -23.3966
18197 | 29.6313 | -23.4406
18620.8 | 28.67 | -23.4837
19054.6 | 27.8184 | -23.6071
19498.4 | 26.9959 | -23.7207
19952.6 | 25.7923 | -23.8187
20417.3 | 24.9708 | -23.8915
20892.9 | 24.3102 | -23.9568
21379.6 | 23.355 | -23.9644
21877.6 | 22.1462 | -23.9973
22387.2 | 21.4877 | -24.0738
22908.6 | 20.5235 | -24.0802
23442.2 | 20.3876 | -24.1163
23988.3 | 19.5982 | -24.1077
24547 | 18.3919 | -24.1475
25118.8 | 16.9888 | -24.1108
25703.9 | 10.2595 | -24.1698
26302.6 | 5.294 | -24.3829
26915.3 | 1.4532 | -24.6607
27542.2 | -1.5757 | -24.7934
28183.8 | -5.4324 | -25.0049
28840.3 | -7.9165 | -25.2599
29512 | -12.7201 | -25.5628
30199.5 | -9.2883 | -25.5963
30902.9 | -15.4079 | -26.1493
31622.7 | 0.50754 | -24.8777
32359.3 | -23.5046 | -26.2507
33113.1 | -22.9969 | -26.8271
33884.4 | -25.9581 | -26.7153
34673.6 | -39.7846 | -27.005
35481.3 | -42.0246 | -27.1619
36307.8 | -48.967 | -27.407
37153.5 | -45.234 | -28.2744
38018.9 | -49.4648 | -28.5106
38904.5 | -56.0396 | -30.0144
39810.7 | -98.3335 | -38.5755
40738 | -56.023 | -30.0436
41686.9 | -56.144 | -31.1603
42657.9 | -45.0611 | -32.0692
43651.5 | -45.8163 | -33.1297
44668.3 | -39.3495 | -33.1392
45708.8 | -45.0575 | -33.9552
46773.5 | -29.9678 | -35.1966
47863 | -40.584 | -34.9821
48977.8 | -42.1711 | -35.8341
50118.7 | -42.329 | -34.6729
51286.1 | -107.363 | -39.4521
52480.7 | -40.4776 | -36.2846
53703.1 | -77.0558 | -32.8128
54954 | -34.7369 | -35.9771
56234.1 | -35.9194 | -34.661
57543.9 | -32.552 | -37.2664
58884.3 | -23.0734 | -37.5857
60255.9 | -9.9243 | -38.5279
61659.5 | -2.8901 | -36.853
63095.7 | -20.5536 | -35.2983
64565.4 | -13.8834 | -36.9851
66069.3 | 4.9746 | -37.5138
67608.2 | -9.2445 | -36.3578
69183 | -22.6276 | -36.015
70794.5 | -24.3661 | -35.7041
72443.5 | -19.3077 | -35.851
74131 | -15.8315 | -32.0058
75857.7 | -29.7662 | -35.0013
77624.7 | -34.2901 | -34.1604
79432.8 | -36.6455 | -35.9979
81283 | -26.7651 | -36.6375
83176.3 | -30.8157 | -37.6342
85113.8 | -24.0152 | -38.8179
87096.3 | -37.2463 | -48.4136
89125 | -12.2183 | -35.1796
91201 | -17.8328 | -34.3564
93325.4 | -4.7641 | -34.688
95499.2 | 8.6873 | -33.462
97723.7 | 4.8457 | -30.5669
100000 | -6.5277 | -29.3294

## Graf
Frequency | Magnitude | Phase | Gain - dB | Fase
1.5915 | 1147.9277 | 269.5929 | 61.1983 | 89.5929
2.6561 | 687.7613 | 269.3207 | 56.7488 | 89.3207
3.1012 | 589.0175 | 269.2069 | 55.4026 | 89.2069
3.6209 | 504.4397 | 269.0741 | 54.0562 | 89.0741
4.2277 | 431.9937 | 268.9191 | 52.7095 | 88.9191
4.9361 | 369.9372 | 268.7382 | 51.3626 | 88.7382
5.7633 | 316.7778 | 268.5272 | 50.0151 | 88.5272
6.729 | 271.237 | 268.281 | 48.667 | 88.281
7.8566 | 232.2196 | 267.9939 | 47.318 | 87.9939
9.1732 | 198.7873 | 267.6593 | 45.9678 | 87.6593
10.7103 | 170.1361 | 267.2695 | 44.6159 | 87.2695
12.5051 | 145.5772 | 266.8158 | 43.2619 | 86.8158 | START=150
14.6006 | 124.5201 | 266.2885 | 41.9048 | 86.2885
15.9155 | 114.1267 | 265.9589 | 41.1477 | 85.9589
17.0472 | 106.4589 | 265.6763 | 40.5436 | 85.6763
19.9038 | 90.9599 | 264.9673 | 39.177 | 84.9673
23.2391 | 77.6512 | 264.1484 | 37.803 | 84.1484
27.1334 | 66.2145 | 263.2063 | 36.4191 | 83.2063
31.6801 | 56.3769 | 262.128 | 35.022 | 82.128
36.9888 | 47.9056 | 260.9027 | 33.6077 | 80.9027
43.1871 | 40.6021 | 259.5232 | 32.171 | 79.5232
50.424 | 34.2985 | 257.9896 | 30.7055 | 77.9896
58.8737 | 28.8537 | 256.3126 | 29.204 | 76.3126
68.7392 | 24.151 | 254.5186 | 27.6587 | 74.5186
80.258 | 20.095 | 252.6534 | 26.0618 | 72.6534
93.7069 | 16.609 | 250.7855 | 24.4069 | 70.7855
109.4095 | 13.6309 | 249.0048 | 22.6905 | 69.0048
127.7435 | 11.1093 | 247.4168 | 20.9137 | 67.4168
149.1496 | 8.9983 | 246.1305 | 19.0832 | 66.1305
159.1549 | 8.2253 | 245.7052 | 18.3031 | 65.7052
174.1429 | 7.2544 | 245.2424 | 17.212 | 65.2424
203.3242 | 5.8333 | 244.819 | 15.3182 | 64.819
215.1283 | 5.387 | 244.7864 | 14.6269 | 64.7864
237.3956 | 4.6897 | 244.8842 | 13.423 | 64.8842
277.1764 | 3.7791 | 245.4137 | 11.5477 | 65.4137
323.6232 | 3.0589 | 246.3389 | 9.7112 | 66.3389
377.8533 | 2.4909 | 247.5592 | 7.9271 | 67.5592
441.1708 | 2.0425 | 248.9582 | 6.2031 | 68.9582
515.0984 | 1.6868 | 250.4205 | 4.5412 | 70.4205
601.4143 | 1.4026 | 251.8438 | 2.9384 | 71.8438
702.1942 | 1.1734 | 253.146 | 1.3889 | 73.146
819.862 | 0.98687 | 254.2662 | -0.11476 | 74.2662
957.2475 | 0.83367 | 255.162 | -1.5801 | 75.162
1117.655 | 0.7068 | 255.805 | -3.0141 | 75.805
1304.9422 | 0.601 | 256.1765 | -4.4226 | 76.1765
1475.5905 | 0.52937 | 256.2685 | -5.5247 | 76.2685
1523.6134 | 0.51227 | 256.2621 | -5.81 | 76.2621
1591.5494 | 0.48993 | 256.233 | -6.1973 | 76.233
1778.9276 | 0.43754 | 256.0494 | -7.1796 | 76.0494
2077.0253 | 0.3744 | 255.5247 | -8.5332 | 75.5247
2425.0757 | 0.32095 | 254.6713 | -9.8714 | 74.6713
2831.4494 | 0.27563 | 253.4688 | -11.1935 | 73.4688
3305.9198 | 0.23721 | 251.8923 | -12.4973 | 71.8923
3859.8979 | 0.20466 | 249.9125 | -13.7794 | 69.9125
4506.707 | 0.17712 | 247.4965 | -15.0345 | 67.4965
5261.9029 | 0.1539 | 244.6096 | -16.2554 | 64.6096
6143.6482 | 0.13439 | 241.2167 | -17.4329 | 61.2167
7173.1489 | 0.11809 | 237.2863 | -18.5558 | 57.2863
8375.1647 | 0.10459 | 232.7932 | -19.6105 | 52.7932
9778.6041 | 0.093517 | 227.721 | -20.5822 | 47.721
11417.22 | 0.084575 | 222.0621 | -21.4552 | 42.0621
13330.4214 | 0.077495 | 215.8125 | -22.2146 | 35.8125
15564.2209 | 0.072048 | 208.9578 | -22.8475 | 28.9578
15915.4943 | 0.071386 | 207.9183 | -22.9277 | 27.9183
18172.3417 | 0.068036 | 201.4495 | -23.3452 | 21.4495
21217.5093 | 0.065273 | 193.1682 | -23.7053 | 13.1682
24772.9604 | 0.063558 | 183.8754 | -23.9366 | 3.8754
28924.204 | 0.062586 | 173.163 | -24.0705 | -6.837
33771.078 | 0.06176 | 160.4448 | -24.1859 | -19.5552
39430.1502 | 0.059895 | 145.1458 | -24.4522 | -34.8542
46037.5219 | 0.055266 | 127.3569 | -25.1508 | -52.6431
53752.1013 | 0.047023 | 108.7011 | -26.5538 | -71.2989
62759.4247 | 0.036824 | 91.8268 | -28.6774 | -88.1732
73276.1193 | 0.027324 | 78.4518 | -31.269 | -101.5482
85555.1129 | 0.019835 | 68.7168 | -34.0513 | -111.2832
99891.7166 | 0.014363 | 62.0137 | -36.8553 | -117.9863
116630.7273 | 0.010468 | 57.6706 | -39.6025 | -122.3294
136174.7202 | 0.0077086 | 55.1585 | -42.2604 | -124.8415
158993.7304 | 0.0057441 | 54.0893 | -44.8156 | -125.9107
159154.9431 | 0.0057333 | 54.0863 | -44.8319 | -125.9137
169503.691 | 0.0051054 | 53.9975 | -45.8394 | -126.0025
185636.5578 | 0.0043348 | 54.1689 | -47.2606 | -125.8311
216743.9652 | 0.003315 | 55.1576 | -49.5904 | -124.8424
253064.0895 | 0.0025698 | 56.8433 | -51.8019 | -123.1567
295470.4335 | 0.0020197 | 59.0306 | -53.8944 | -120.9694
344982.8748 | 0.0016087 | 61.5386 | -55.8707 | -118.4614
402792.1931 | 0.0012975 | 64.2067 | -57.7377 | -115.7933
470288.7091 | 0.0010586 | 66.9 | -59.5055 | -113.1
549095.7214 | 0.00087232 | 69.5149 | -61.1865 | -110.4851
641108.5477 | 0.00072491 | 71.9786 | -62.7943 | -108.0214
748540.1068 | 0.00060659 | 74.2468 | -64.342 | -105.7532
873974.1397 | 0.00051041 | 76.2981 | -65.8417 | -103.7019
1020427.3492 | 0.00043134 | 78.1281 | -67.3036 | -101.8719
1191421.9513 | 0.00036574 | 79.7439 | -68.7364 | -100.2561
1391070.3856 | 0.00031092 | 81.1594 | -70.1471 | -98.8406
1591549.4309 | 0.00027042 | 82.2405 | -71.3592 | -97.7595
1624174.2193 | 0.00026482 | 82.3922 | -71.541 | -97.6078
1896339.626 | 0.00022588 | 83.4612 | -72.9224 | -96.5388
2214112.2143 | 0.00019288 | 84.3852 | -74.2945 | -95.6148
2585134.4507 | 0.00016482 | 85.1819 | -75.6596 | -94.8181
3018329.4618 | 0.00014094 | 85.8676 | -77.0196 | -94.1324
3524115.6364 | 0.00012056 | 86.457 | -78.3758 | -93.543
4114657.1891 | 0.00010317 | 86.9632 | -79.7292 | -93.0368
4804156.7106 | 8.8303e-05 | 87.3976 | -81.0805 | -92.6024
5609196.7422 | 7.5593e-05 | 87.7702 | -82.4304 | -92.2298
6549138.5872 | 6.4721e-05 | 88.0897 | -83.7791 | -91.9103
7646587.9529 | 5.5418e-05 | 88.3635 | -85.127 | -91.6365
8927938.6202 | 4.7455e-05 | 88.5981 | -86.4744 | -91.4019
10424007.2169 | 4.0639e-05 | 88.7992 | -87.8212 | -91.2008
12170774.3613 | 3.4802e-05 | 88.9714 | -89.1678 | -91.0286
14210250 | 2.9805e-05 | 89.119 | -90.5141 | -90.881
15915494.3092 | 2.6611e-05 | 89.2134 | -91.4989 | -90.7866