## Interface
Funktion | Impedans type | Gain/Phase type | Integration time | Averaging | Sweep type | Frekvensområde |  | Aktion
[6 empty] | Start | 100
[6 empty] | Stop | 100000
Oscillator Level
[6 empty] | Volt | 0.01
Antal målepunkter
[6 empty] | Antal | 400
|  | Output | Reference Input, Impedance | Test Input, Impedance | Reference Input, Attenuation | Test Input, Attenuation
Egen tekst på graf indtastes i feltet herunder
Test

## Data
X akse | Data B | Data A
10 | -6.4912 | 20.339
10.2 | -6.7363 | 20.0191
10.4 | -1.0639 | 19.9922
10.7 | -4.5204 | 20.2171
10.9 | -5.059 | 19.846
11.2 | -4.9121 | 20.3453
11.4 | -3.8494 | 20.4109
11.7 | -6.8448 | 20.3328
12 | -3.9646 | 20.236
12.3 | -7.8061 | 20.4921
12.5 | -5.1325 | 19.9677
12.8 | -5.0095 | 19.9599
13.1 | -9.0122 | 20.3109
13.4 | -18.7088 | 20.611
13.8 | -5.223 | 19.1726
14.1 | -4.5404 | 20.2561
14.4 | -8.591 | 19.1791
14.7 | -8.1368 | 19.8641
15.1 | -8.7572 | 20.0247
15.4 | -7.8677 | 17.8389
15.8 | -11.2967 | 20.7029
16.2 | -8.2612 | 19.5684
16.5 | -17.8733 | 19.9778
16.9 | -9.0355 | 19.6448
17.3 | -2.4158 | 20.3999
17.7 | -6.9256 | 20.1169
18.1 | -11.8904 | 19.0308
18.6 | -1.1933 | 19.965
19 | -7.2604 | 19.3409
19.4 | 0.66701 | 19.3527
19.9 | -9.7304 | 20.217
20.4 | -9.4358 | 18.9198
20.8 | -12.0029 | 19.8074
21.3 | -12.2666 | 19.6787
21.8 | -13.3106 | 20.8144
22.3 | -8.0838 | 19.984
22.9 | -11.6631 | 20.2124
23.4 | -4.6475 | 19.1287
23.9 | -10.9329 | 19.9283
24.5 | -11.855 | 19.7968
25.1 | -11.0078 | 19.7514
25.7 | -11.7122 | 19.769
26.3 | -10.8083 | 20.0362
26.9 | -11.1875 | 19.4986
27.5 | -11.9201 | 20.0767
28.1 | -13.8967 | 20.0804
28.8 | -18.2629 | 19.3264
29.5 | -10.4778 | 19.414
30.2 | -13.3674 | 19.654
30.9 | -8.3745 | 19.3723
31.6 | -12.859 | 19.5231
32.3 | -10.4358 | 20.4267
33.1 | -11.2804 | 19.8334
33.8 | -12.5853 | 19.338
34.6 | -15.4596 | 19.8248
35.4 | -15.3041 | 19.8616
36.3 | -14.0296 | 19.3587
37.1 | -11.5219 | 19.3737
38 | -12.395 | 19.3826
38.9 | -17.7709 | 19.6935
39.8 | -15.7091 | 19.2405
40.7 | -15.2423 | 20.0533
41.6 | -17.7879 | 19.5928
42.6 | -21.0354 | 19.5334
43.6 | -18.2134 | 19.9861
44.6 | -12.4913 | 18.7624
45.7 | -18.1978 | 20.2069
46.7 | -19.1121 | 19.5013
47.8 | -17.6845 | 19.3605
48.9 | -20.1327 | 19.1754
50.1 | -20.3317 | 19.1477
51.2 | -21.2174 | 19.8432
52.4 | -21.8478 | 19.2567
53.7 | -19.0782 | 19.9635
54.9 | -18.2803 | 18.5844
56.2 | -20.5767 | 19.0597
57.5 | -23.2111 | 19.0316
58.8 | -25.1555 | 19.2552
60.2 | -19.9785 | 18.6641
61.6 | -23.4684 | 18.9174
63 | -20.3873 | 19.2286
64.5 | -22.1156 | 19.1596
66 | -27.2176 | 18.9177
67.6 | -26.179 | 18.7021
69.1 | -25.8812 | 18.9396
70.7 | -27.9205 | 18.9285
72.4 | -30.0939 | 18.2444
74.1 | -27.9293 | 18.7518
75.8 | -30.3866 | 18.87
77.6 | -32.8025 | 18.9499
79.4 | -30.2343 | 19.2851
81.2 | -33.8079 | 18.7078
83.1 | -30.0365 | 18.7189
85.1 | -31.0656 | 18.4449
87 | -32.3572 | 18.4266
89.1 | -34.5712 | 18.6327
91.2 | -34.6579 | 18.6469
93.3 | -35.1447 | 18.1418
95.4 | -37.0655 | 18.1023
97.7 | -33.2115 | 17.985
100 | -35.2306 | 18.0876
102.3 | -35.6762 | 18.1259
104.7 | -39.3893 | 17.7108
107.1 | -36.2635 | 17.6837
109.6 | -39.2667 | 17.889
112.2 | -38.3693 | 17.7742
114.8 | -39.1741 | 17.6888
117.4 | -38.1593 | 17.3845
120.2 | -42.2621 | 17.5373
123 | -42.5368 | 17.4085
125.8 | -43.4276 | 17.1215
128.8 | -43.6656 | 17.2538
131.8 | -43.5279 | 16.9377
134.8 | -46.8119 | 17.0313
138 | -46.0317 | 16.8965
141.2 | -43.4944 | 16.8477
144.5 | -45.0867 | 16.7908
147.9 | -49.2223 | 16.4987
151.3 | -49.1314 | 16.6513
154.8 | -48.8891 | 16.2663
158.4 | -49.4669 | 16.3221
162.1 | -50.7202 | 16.1205
165.9 | -48.7432 | 16.133
169.8 | -49.7593 | 15.9581
173.7 | -51.2594 | 15.4424
177.8 | -51.1062 | 15.746
181.9 | -54.6576 | 15.6848
186.2 | -53.7262 | 15.4468
190.5 | -56.896 | 15.4865
194.9 | -56.4873 | 15.2144
199.5 | -54.4181 | 15.0892
204.1 | -56.3805 | 14.8099
208.9 | -56.8301 | 14.8038
213.7 | -57.3346 | 14.6076
218.7 | -59.2204 | 14.4991
223.8 | -59.7888 | 14.2365
229 | -58.222 | 14.4081
234.4 | -59.8109 | 13.9207
239.8 | -61.2588 | 13.7737
245.4 | -63.4466 | 13.8287
251.1 | -62.6787 | 13.348
257 | -61.4606 | 13.4469
263 | -64.1478 | 12.9356
269.1 | -62.8246 | 13.0899
275.4 | -64.2566 | 12.9151
281.8 | -65.3129 | 12.8046
288.4 | -66.0706 | 12.6117
295.1 | -66.1375 | 12.3843
301.9 | -67.2698 | 12.2152
309 | -68.1269 | 12.0501
316.2 | -68.0529 | 11.9238
323.5 | -68.3135 | 11.8112
331.1 | -68.3341 | 11.4168
338.8 | -68.9507 | 11.4257
346.7 | -69.5244 | 11.3133
354.8 | -69.5 | 11.0141
363 | -70.5735 | 10.8119
371.5 | -71.5104 | 10.6368
380.1 | -71.4955 | 10.6368
389 | -72.129 | 10.2937
398.1 | -73.6093 | 10.2425
407.3 | -72.5264 | 10.0152
416.8 | -73.0079 | 9.8067
426.5 | -73.9742 | 9.7704
436.5 | -74.6226 | 9.4163
446.6 | -74.7538 | 9.2051
457 | -75.3296 | 9.0606
467.7 | -75.616 | 8.792
478.6 | -75.535 | 8.7614
489.7 | -76.5562 | 8.5162
501.1 | -77.1311 | 8.2075
512.8 | -77.3262 | 8.0107
524.8 | -77.7372 | 7.9172
537 | -78.0006 | 7.6669
549.5 | -77.9221 | 7.4694
562.3 | -77.964 | 7.3003
575.4 | -79.3773 | 6.9119
588.8 | -78.9417 | 7.0456
602.5 | -80.16 | 6.6947
616.5 | -80.2575 | 6.4494
630.9 | -80.5084 | 6.3489
645.6 | -80.7188 | 6.1932
660.6 | -81.0131 | 5.9551
676 | -81.9958 | 5.6957
691.8 | -82.5421 | 5.6485
707.9 | -82.4378 | 5.4161
724.4 | -82.306 | 5.1652
741.3 | -82.9907 | 4.967
758.5 | -83.3942 | 4.7613
776.2 | -82.957 | 4.655
794.3 | -83.8327 | 4.3291
812.8 | -84.4224 | 4.2169
831.7 | -84.3318 | 3.9405
851.1 | -84.4652 | 3.796
870.9 | -84.7614 | 3.4686
891.2 | -85.3276 | 3.4488
912 | -86.0244 | 3.2971
933.2 | -85.8855 | 2.9944
954.9 | -86.0842 | 2.8211
977.2 | -86.3119 | 2.6777
1000 | -86.3783 | 2.5186
1023.2 | -86.9449 | 2.2466
1047.1 | -86.7793 | 2.1175
1071.5 | -87.4735 | 2.0502
1096.4 | -88.1003 | 1.788
1122 | -88.1716 | 1.6134
1148.1 | -88.4262 | 1.4707
1174.8 | -88.6315 | 1.1755
1202.2 | -89.0571 | 0.85654
1230.2 | -88.8668 | 0.60473
1258.9 | -89.4876 | 0.53409
1288.2 | -89.4326 | 0.37033
1318.2 | -90.2797 | 0.1044
1348.9 | -90.4545 | -0.11202
1380.3 | -90.4106 | -0.28763
1412.5 | -90.8231 | -0.42784
1445.4 | -91.22 | -0.62295
1479.1 | -91.4709 | -0.85593
1513.5 | -92.2435 | -1.062
1548.8 | -92.2414 | -1.2412
1584.8 | -92.0566 | -1.4191
1621.8 | -92.7898 | -1.6801
1659.5 | -92.9287 | -1.7477
1698.2 | -93.0949 | -1.9239
1737.8 | -93.3912 | -2.194
1778.2 | -93.8706 | -2.4045
1819.7 | -94.1074 | -2.603
1862 | -94.3167 | -2.9229
1905.4 | -94.6684 | -3.062
1949.8 | -94.8095 | -3.243
1995.2 | -95.0051 | -3.4818
2041.7 | -95.5065 | -3.6842
2089.2 | -96.047 | -4.1765
2137.9 | -95.9065 | -4.2753
2187.7 | -96.5103 | -4.275
2238.7 | -97.0474 | -4.3518
2290.8 | -97.1832 | -4.5626
2344.2 | -97.4758 | -4.7052
2398.8 | -97.9905 | -4.8912
2454.7 | -98.2124 | -5.1218
2511.8 | -98.2917 | -5.2828
2570.3 | -99.1134 | -5.5644
2630.2 | -99.1725 | -5.6711
2691.5 | -100.128 | -5.8142
2754.2 | -99.912 | -5.9858
2818.3 | -100.237 | -6.1432
2884 | -100.629 | -6.4483
2951.2 | -101.388 | -6.7755
3019.9 | -101.306 | -6.7671
3090.2 | -101.766 | -6.9326
3162.2 | -101.871 | -7.1105
3235.9 | -102.378 | -7.3871
3311.3 | -103.102 | -7.6513
3388.4 | -103.285 | -7.7523
3467.3 | -103.784 | -7.9678
3548.1 | -104.011 | -8.0727
3630.7 | -104.531 | -8.3297
3715.3 | -105.004 | -8.4604
3801.8 | -105.667 | -8.6573
3890.4 | -106.118 | -8.8442
3981 | -106.238 | -9.0654
4073.8 | -106.996 | -9.2592
4168.6 | -107.364 | -9.4048
4265.7 | -107.856 | -9.6747
4365.1 | -108.066 | -9.7567
4466.8 | -108.73 | -9.9454
4570.8 | -109.036 | -10.1173
4677.3 | -109.879 | -10.2883
4786.3 | -110.136 | -10.489
4897.7 | -110.892 | -10.6434
5011.8 | -111.36 | -10.8237
5128.6 | -111.745 | -11.0096
5248 | -112.251 | -11.1809
5370.3 | -113.133 | -11.4758
5495.4 | -113.731 | -11.5157
5623.4 | -113.977 | -11.6619
5754.3 | -114.724 | -11.8223
5888.4 | -115.165 | -12.0171
6025.5 | -115.793 | -12.1563
6165.9 | -116.454 | -12.4108
6309.5 | -117.186 | -12.552
6456.5 | -117.59 | -12.7393
6606.9 | -118.196 | -12.8587
6760.8 | -118.873 | -13.0818
6918.3 | -119.408 | -13.1089
7079.4 | -119.877 | -13.2465
7244.3 | -120.607 | -13.5091
7413.1 | -121.195 | -13.6578
7585.7 | -121.852 | -13.8631
7762.4 | -122.475 | -13.9206
7943.2 | -123.157 | -14.0758
8128.3 | -123.524 | -14.1726
8317.6 | -123.902 | -14.3872
8511.3 | -124.855 | -14.5115
8709.6 | -125.357 | -14.6345
8912.5 | -125.988 | -14.7603
9120.1 | -126.633 | -14.8611
9332.5 | -127.243 | -15.0277
9549.9 | -127.872 | -15.2378
9772.3 | -128.771 | -15.331
10000 | -129.161 | -15.4368
10232.9 | -129.899 | -15.6829
10471.2 | -130.793 | -15.8409
10715.1 | -131.277 | -15.7999
10964.7 | -132.023 | -15.8905
11220.1 | -132.646 | -16.0431
11481.5 | -133.543 | -16.2937
11748.9 | -134.361 | -16.3159
12022.6 | -135.19 | -16.4318
12302.6 | -135.699 | -16.4579
12589.2 | -136.366 | -16.5832
12882.4 | -137.275 | -16.83
13182.5 | -138.124 | -16.9021
13489.6 | -138.703 | -17.0829
13803.8 | -139.37 | -17.0168
14125.3 | -140.062 | -17.1478
14454.3 | -141.044 | -17.2294
14791 | -141.544 | -17.3023
15135.6 | -142.084 | -17.3453
15488.1 | -142.658 | -17.4184
15848.9 | -143.375 | -17.5301
16218.1 | -144.413 | -17.5491
16595.8 | -145.036 | -17.7271
16982.4 | -145.737 | -17.744
17378 | -146.754 | -17.8218
17782.7 | -148.168 | -18.0849
18197 | -148.893 | -17.9522
18620.8 | -149.475 | -18.0504
19054.6 | -150.939 | -18.0973
19498.4 | -152.028 | -18.2323
19952.6 | -153.148 | -18.3709
20417.3 | -153.743 | -18.3708
20892.9 | -154.592 | -18.4823
21379.6 | -155.432 | -18.5491
21877.6 | -156.434 | -18.6298
22387.2 | -157.05 | -18.7437
22908.6 | -157.898 | -18.7992
23442.2 | -158.385 | -18.7243
23988.3 | -159.293 | -18.757
24547 | -161.079 | -18.6842
25118.8 | -164.188 | -18.8054
25703.9 | -172.422 | -19.0686
26302.6 | -177.293 | -19.2604
26915.3 | -180.807 | -19.546
27542.2 | -183.75 | -19.7623
28183.8 | -186.957 | -20.0721
28840.3 | -188.656 | -20.2105
29512 | -191.69 | -20.5092
30199.5 | -187.35 | -20.7962
30902.9 | -191.438 | -21.3296
31622.7 | -192.38 | -21.1626
32359.3 | -204.22 | -22.8403
33113.1 | -199.105 | -21.4431
33884.4 | -206.424 | -21.5516
34673.6 | -210.639 | -21.9294
35481.3 | -216.185 | -22.2598
36307.8 | -214.651 | -22.0581
37153.5 | -221.481 | -22.9101
38018.9 | -224.475 | -23.5655
38904.5 | -229.221 | -23.9374
39810.7 | -229.049 | -23.7107
40738 | -233.011 | -25.5807
41686.9 | -227.087 | -26.3703
42657.9 | -229.045 | -27.7783
43651.5 | -226.265 | -28.1069
44668.3 | -215.783 | -28.7756
45708.8 | -219.012 | -28.1021
46773.5 | -212.603 | -28.6534
47863 | -212.898 | -29.0708
48977.8 | -199.602 | -29.1557
50118.7 | -214.045 | -30.5806
51286.1 | -269.164 | -30.9498
52480.7 | -220.336 | -30.9653
53703.1 | -158.344 | -26.3347
54954 | -206.975 | -31.1961
56234.1 | -196.865 | -32.1182
57543.9 | -197.698 | -33.0288
58884.3 | -192.586 | -31.5458
60255.9 | -181.541 | -32.2301
61659.5 | -174.363 | -31.6977
63095.7 | -173.223 | -31.281
64565.4 | -174.546 | -31.2917
66069.3 | -193.41 | -34.4743
67608.2 | -179.804 | -31.2578
69183 | -188.206 | -30.8755
70794.5 | -196.481 | -30.3527
72443.5 | -184.071 | -30.0716
74131 | -202.439 | -22.247
75857.7 | -199.755 | -29.7491
77624.7 | -207.341 | -30.4647
79432.8 | -213.459 | -29.6556
81283 | -198.189 | -30.9803
83176.3 | -203.95 | -30.9605
85113.8 | -193.26 | -31.3528
87096.3 | -172.88 | -30.3131
89125 | -169.365 | -29.9759
91201 | -173.386 | -28.7859
93325.4 | -157.644 | -26.316
95499.2 | -153.838 | -23.7437
97723.7 | -163.822 | -22.0348
100000 | -161.599 | -23.57

## Graf
Frequency | Magnitude | Phase | Gain-dB | Fase
10.7103 | 10.7046 | 355.3405 | 20.5914 | -4.6595
12.5051 | 10.6921 | 354.5639 | 20.5813 | -5.4361 | START=150
14.6006 | 10.6751 | 353.6596 | 20.5674 | -6.3404
15.9155 | 10.6631 | 353.0937 | 20.5577 | -6.9063
17.0472 | 10.652 | 352.6078 | 20.5486 | -7.3922
19.9038 | 10.6208 | 351.3858 | 20.5231 | -8.6142
23.2391 | 10.5787 | 349.9687 | 20.4886 | -10.0313
27.1334 | 10.522 | 348.3293 | 20.442 | -11.6707
31.6801 | 10.4463 | 346.4388 | 20.3793 | -13.5612
36.9888 | 10.3457 | 344.268 | 20.2952 | -15.732
43.1871 | 10.213 | 341.7893 | 20.1831 | -18.2107
50.424 | 10.0401 | 338.9794 | 20.0348 | -21.0206
58.8737 | 9.818 | 335.8238 | 19.8405 | -24.1762
68.7392 | 9.5377 | 332.3211 | 19.5888 | -27.6789
80.258 | 9.1915 | 328.4887 | 19.2677 | -31.5113
93.7069 | 8.7751 | 324.3665 | 18.8651 | -35.6335
109.4095 | 8.2891 | 320.0187 | 18.3701 | -39.9813
127.7435 | 7.7403 | 315.531 | 17.7751 | -44.469
149.1496 | 7.1421 | 311.0028 | 17.0765 | -48.9972
159.1549 | 6.881 | 309.1178 | 16.753 | -50.8822
174.1429 | 6.5129 | 306.5364 | 16.2755 | -53.4636
203.3242 | 5.8734 | 302.2248 | 15.3779 | -57.7752
237.3956 | 5.2439 | 298.1419 | 14.3931 | -61.8581
277.1764 | 4.6413 | 294.3375 | 13.3328 | -65.6625
323.6232 | 4.0782 | 290.8368 | 12.2093 | -69.1632
377.8533 | 3.5622 | 287.6431 | 11.0344 | -72.3569
441.1708 | 3.097 | 284.7426 | 9.8188 | -75.2574
515.0984 | 2.6828 | 282.1099 | 8.5718 | -77.8901
601.4143 | 2.3176 | 279.7116 | 7.3007 | -80.2884
702.1942 | 1.9979 | 277.5102 | 6.0116 | -82.4898
819.862 | 1.7198 | 275.466 | 4.7095 | -84.534
957.2475 | 1.4788 | 273.5386 | 3.3982 | -86.4614
1117.655 | 1.2707 | 271.6874 | 2.0807 | -88.3126
1304.9422 | 1.0914 | 269.8719 | 0.75982 | -90.1281
1523.6134 | 0.93732 | 268.0513 | -0.56226 | -91.9487
1591.5494 | 0.898 | 267.5322 | -0.93443 | -92.4678
1778.9276 | 0.80508 | 266.1845 | -1.8833 | -93.8155
2077.0253 | 0.69176 | 264.2293 | -3.2009 | -95.7707
2425.0757 | 0.59481 | 262.1419 | -4.5125 | -97.8581
2831.4494 | 0.51198 | 259.8768 | -5.815 | -100.1232
3305.9198 | 0.44135 | 257.3867 | -7.1044 | -102.6133
3859.8979 | 0.38125 | 254.6222 | -8.3759 | -105.3778
4506.707 | 0.33025 | 251.5327 | -9.6231 | -108.4673
5261.9029 | 0.28713 | 248.068 | -10.8383 | -111.932
6143.6482 | 0.25085 | 244.1798 | -12.0116 | -115.8202
7173.1489 | 0.22051 | 239.8247 | -13.1314 | -120.1753
8375.1647 | 0.19535 | 234.9676 | -14.1838 | -125.0324
9778.6041 | 0.17471 | 229.5836 | -15.1538 | -130.4164
11417.22 | 0.15802 | 223.6575 | -16.0256 | -136.3425
13330.4214 | 0.14481 | 217.179 | -16.7841 | -142.821
15564.2209 | 0.13464 | 210.1283 | -17.4164 | -149.8717
15915.4943 | 0.13341 | 209.063 | -17.4965 | -150.937
18172.3417 | 0.12715 | 202.452 | -17.9136 | -157.548
21217.5093 | 0.12199 | 194.0269 | -18.2734 | -165.9731
24772.9604 | 0.11879 | 184.6109 | -18.5044 | -175.3891
28924.204 | 0.11698 | 173.7929 | -18.6381 | -186.2071
33771.078 | 0.11543 | 160.9843 | -18.7533 | -199.0157
39430.1502 | 0.11195 | 145.6079 | -19.0196 | -214.3921
46037.5219 | 0.1033 | 127.7527 | -19.7181 | -232.2473
53752.1013 | 0.087892 | 109.0401 | -21.1211 | -250.9599
62759.4247 | 0.068829 | 92.1171 | -23.2446 | -267.8829
73276.1193 | 0.051073 | 78.7005 | -25.8362 | -281.2995
85555.1129 | 0.037075 | 68.9298 | -28.6185 | -291.0702
99891.7166 | 0.026846 | 62.1961 | -31.4224 | -297.8039
116630.7273 | 0.019567 | 57.8268 | -34.1696 | -302.1732
136174.7202 | 0.014409 | 55.2923 | -36.8275 | -304.7077
158993.7304 | 0.010737 | 54.2039 | -39.3827 | -305.7961
159154.9431 | 0.010716 | 54.2008 | -39.399 | -305.7992
169923.7207 | 0.0094998 | 54.1048 | -40.4457 | -305.8952
185636.5578 | 0.0081025 | 54.2671 | -41.8277 | -305.7329
216743.9652 | 0.0061962 | 55.2416 | -44.1575 | -304.7584
253064.0895 | 0.0048034 | 56.9153 | -46.369 | -303.0847
295470.4335 | 0.0037751 | 59.0922 | -48.4615 | -300.9078
344982.8748 | 0.0030068 | 61.5915 | -50.4378 | -298.4085
402792.1931 | 0.0024253 | 64.2519 | -52.3048 | -295.7481
470288.7091 | 0.0019787 | 66.9388 | -54.0725 | -293.0612
549095.7214 | 0.0016305 | 69.5481 | -55.7536 | -290.4519
641108.5477 | 0.001355 | 72.007 | -57.3614 | -287.993
748540.1068 | 0.0011338 | 74.2711 | -58.9091 | -285.7289
873974.1397 | 0.00095403 | 76.3189 | -60.4088 | -283.6811
1020427.3492 | 0.00080624 | 78.146 | -61.8707 | -281.854
1191421.9513 | 0.00068364 | 79.7592 | -63.3035 | -280.2408
1391070.3856 | 0.00058115 | 81.1725 | -64.7142 | -278.8275
1591549.4309 | 0.00050546 | 82.2519 | -65.9263 | -277.7481
1624174.2193 | 0.00049499 | 82.4034 | -66.1081 | -277.5966
1896339.626 | 0.00042221 | 83.4708 | -67.4895 | -276.5292
2214112.2143 | 0.00036051 | 84.3934 | -68.8615 | -275.6066
2585134.4507 | 0.00030808 | 85.1889 | -70.2267 | -274.8111
3018329.4618 | 0.00026343 | 85.8736 | -71.5866 | -274.1264
3524115.6364 | 0.00022535 | 86.4622 | -72.9428 | -273.5378
4114657.1891 | 0.00019284 | 86.9677 | -74.2963 | -273.0323
4804156.7106 | 0.00016505 | 87.4014 | -75.6476 | -272.5986
5609196.7422 | 0.0001413 | 87.7735 | -76.9975 | -272.2265
6549138.5872 | 0.00012097 | 88.0924 | -78.3462 | -271.9076
7646587.9529 | 0.00010358 | 88.3659 | -79.6941 | -271.6341
8927938.6202 | 8.8701e-05 | 88.6002 | -81.0414 | -271.3998
10424007.2169 | 7.596e-05 | 88.8009 | -82.3883 | -271.1991
12170774.3613 | 6.5051e-05 | 88.9729 | -83.7349 | -271.0271
14210250 | 5.5711e-05 | 89.1203 | -85.0812 | -270.8797
15915494.3092 | 4.974e-05 | 89.2145 | -86.0659 | -270.7855